Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 8 от «08» апреля 2008г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ШПРИЦОВ

| № п/п | Наименование товара и его техническая характеристика | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц одн. 2,0. Шприц инъекционный однократного применения, стерильный, 2А "Луер", с иглой 0,6*25, наличие сертификата ЕС EUROKAT (соответствие ISO 9001) | шт | 21800 |
| 2 | Шприц одн. 5,0. Шприц инъекционный однократного применения, стерильный, 5Б "Луер", с иглой 0,7*38, наличие сертификата ЕС EUROKAT(соответствие ISO 9001) | шт | 22500 |
| 3 | Шприц одн.10,0 Шприц инъекционный однократного применения, стерильный, 10Б "Луер", с иглой 0,7*38, наличие сертификата ЕС EUROKAT (соответствие ISO 9001) | шт | 28200 |
| 4 | Шприц одн.20,0 Шприц инъекционный однократного применения, двух детальный стерильный, 20Б "Луер", с иглой 0,8*38, наличие сертификата ЕС EUROKAT (соответствие ISO 9001) | шт | 17820 |
|  | Итого: | Шт. | 90320 |

# Внимание! Условие контракта: поставка товара осуществляется тремя партиями-

1-ая Партия  для нужд поликлиники в количестве 85720 шт. в том числе:

Шприц одн. 2,0. в количестве 20200 шт.

Шприц одн. 5,0. в количестве 21600 шт.

Шприц одн. 10,0. в количестве 27000 шт.

Шприц одн. 20,0. в количестве 16920 шт.

2-ая Партия  для нужд стационара на дому  в количестве 2390 шт. в том числе:

Шприц одн. 2,0. в количестве 800 шт.

Шприц одн. 5,0. в количестве 450 шт.

Шприц одн. 10,0. в количестве 600 шт.

Шприц одн. 20,0. в количестве 540 шт.

3-ая Партия  для нужд дневного стационара в количестве 2210 шт. в том числе:

Шприц одн. 2,0. в количестве 800 шт.

Шприц одн. 5,0. в количестве 450 шт.

Шприц одн. 10,0. в количестве 600 шт.

Шприц одн. 20,0. в количестве 360 шт.

Общее количество поставки 3-х партий - 90320 шт.