Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 9 от «08» апреля 2008г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ШПРИЦОВ

| № п/п |  | Наименование товара | Техническая характеристика товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Шприц одноразовый 1мл. туберк. С иглой 26G (0,45х12 мм.) | - Трехкомпонентный шприц с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня. - Трехгранная лазерная заточка иглы. - Игла покрыта и внешне и внутренне слоем специализированного силикона для безболезненной инъекции. - Игла надета на шприц. - Градуировка на шприце черного цвета несмываема - прозрачность колбы поршня transporent-0,95 п. - Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5дж.) - Упаковка «блистер»- сверху полиэтилен, снизу медицинская бумага ( для выхода токсичных газов). - При вскрытии упаковки не должно быть ворсинок на полиэтилене для обеспечения дополнительной безопасности при вводе лекарства. - Полное цветовое соответствие индивидуальной, внутренней и внешней упаковки. - Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, ШТРИХКОДА, СЕ сертификата - Наличие на упаковке названия фирмы, телефон производителя на русском языке | шт | 2000 |
| 2 |  | Шприц одноразовый 3мл. С иглой 23G (0,63х32 мм.) |  | шт | 2000 |
| 3 |  | Шприц одноразовый 5мл. С иглой 22G (0,7х40 мм.) |  | шт | 3000 |
| 4 |  | Шприц одноразовый 10 мл. С иглой 21G (0,8х40 мм.) |  | шт | 3000 |
| 5 |  | Шприц одноразовый 20мл. С иглой 18G (1,2х40 мм.) |  | шт | 3000 |
|  |  | Итого: |  | Шт. | 13000 |
|  | Сертификаты соответствия |  | наличие |  |  |
|  | срок годности |  | Не менее 5 лет |  |  |