Приложение  № 1

к  Извещению о проведении запроса котировок

№ЗК19-04/08-Пр.знаков от 09.04.2008г.

Требования к закупаемому оборудованию

1. Технические характеристики  закупаемого оборудования

Проектор знаков

| # Характеристики | # Требуемые значения # характеристик |
| --- | --- |
| ### 1. Тип | ### 17-дюймовый SXGA LCD |
| ### 2. Разрешение | ### 1280х1024пикс |
| ### 3. Размер | ### 333х266мм |
| ### 4. Яркость | ### 200 кд\м2 (5 уровней освещённости) |
| ### 5. Карты | ### Типы М, Т, G, UK |
| ### 6. Рабочее расстояние | ### 2,5-6м, шаг 0,5м (в зеркальном режиме 5-6м) |
| ### 7. Карта памяти | ### CF карта |
| 8. Питание | 100-240 Вт 50-60 Гц |
| 9. Напряжение | 70 ВА |
| ### 10. Размеры прибора | ### 380*341*69,4мм |
| ### 11. Вес | ### не более 5кг |
| ### 12. Аксессуары | ### Крепежный винт (4 штуки), фиксационная пластина |
| ### 13. Год выпуска | ### не ранее 2007 года |
| 14. Гарантийный срок эксплуатации | не менее 1 года с даты введения в эксплуатацию |
| ### Комплектация: |  |
| ### Дистанционный пульт управления | ### 1 |
| ### Батарейки типа АА | 2 |
| ### Предохранитель | ### 2 |
| Запасная лампа | 1 |
| Чехол от пыли | 1 |
| ### Сетевой шнур | ### 1 |
| ### Экран | ### 1 |
| ### Поляризационные очки | 1 |
| ### Тестовая карта | ### 1 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |

Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, соответствовать ГОСТам и иной нормативно-технической документации, иметь комплект сопроводительных документов на русском языке.

2. Вспомогательные услуги

Поставщиком в пятидневный срок со дня поставки товара должны быть осуществлены монтаж, установка, пусконаладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию,  инструктаж технического и обслуживающего персонала Заказчика.