ИЗВЕЩЕНИЕ № 7 от «09» апреля  2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на приобретение проявочной автоматической машины для листовых радиографических медицинских пленок

(краткое наименование предмета закупки)

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 9»

614030, г.Пермь, ул.Писарева, 56, каб. №18

(почтовый адрес: индекс, город, улица, № дома, № кабинета)

Тел./факс: 273-02-79, электронная почта (e-mail): musgp9@yandex.ru,

ответственный исполнитель Байдина Олеся Владимировна

(фамилия, имя, отчество)

предусматривает осуществить за счет средств регионального проекта «Качественное здравоохранение»

(источник финансирования заказа)

закупку следующих товаров (работ, услуг) способом запроса котировок: проявочная автоматическая  машина для листовых радиографических  медицинских пленок – 1 шт. «Оптимакс-Амико»  или эквивалент.

Технические требования:

| № п/п | Наименование | Да/Нет |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подключение к водопроводной сети |  |
| 2 | Размеры отрабатываемой пленки: минимальный от 10*10 см.; максимальный до 35*43 см. |  |
| 3 | Готовность к работе за время не более 20 минут |  |
| 4 | Герметичность гидросистемы |  |
| 5 | Поддержание уровня рабочих растворов в ваннах системой перелива и подкачки насосом свежих растворов |  |
| 6 | Полное высыхание пленки в сушильной камере |  |
| 7 | Непрерывный режим работы в течении 12 часов |  |
| 8 | Переход машины в дежурный режим через (20 ± 5) с. после выхода пленки из машины |  |
| 9 | Потребляемая мощность: в рабочем режиме 2.0 кв.А. дежурном режиме 0.2 кв.А. |  |
| 10 | Гарантийные обязательства не менее 12 месяцев с момента поставки |  |

(наименование*, характеристики, количество (объем) товаров (работ, услуг) требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работ и  т.д.

Требования к наличию лицензий, сертификатов и т.п. (если необходимы в соответствии с законодательством): наличие Сертификата Соответствия Госстандарта России, Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ.

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): МУЗ «ГП № 9», г.Пермь, ул.Писарева, 56

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): поставка товара в течении 10 дней  с момента подписания муниципального контракта.

Максимальная цена контракта: 250000,00 (Двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена       безналичным перечислением  денежных средств  в течение 20  банковских  дней после приемки товара и подписания накладных, акта приема – передачи товара.

(график оплаты)

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанных товаров (работ, услуг), просим представить котировочную заявку по форме согласно приложения № 1  курьером  по вышеуказанному адресу до 10 часов 00  минут  «16» апреля  2008 г.

Цена товаров  (работ, услуг)  должна  быть указана  с учетом следующих расходов: приобретения, доставки, установки, налогов.

(виды расходов, которые должны быть  включены в цену, в т. ч. расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем  - от 5 до 10 дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложения:

- котировочная заявка (приложение № 1 )

- муниципальный контракт (приложение № 2)

Главный врач МУЗ «ГП № 9»    	      ________________________   / Кузнеделева Г.И. /

МП