Приложение №2

Структура создаваемого хирургического корпуса  городской детской клинической больницы (ГДКБ) №15.

- Приемное отделение

- Клинико- диагностическая лаборатория:

- Эндоскопическое отделение:

- кабинет гастроскопии,

- кабинет колоноскопии,

- кабинет бронхоскопии

- эндоскопическая операционная

- Консультативно-диагностическое отделение не менее 60 посещений в смену с консультативными кабинетами в соответствии с профилями оказываемой  хирургической помощи

- Отделение лучевой диагностики с кабинетами:

- ультразвуковой диагностики

- рентгенологической диагностики

- вычислительной (компьютерной) томографии

- магнитнорезонансной диагностики

- Отделение функциональной диагностики

- Отделение физиотерапии и ЛФК

- Кабинет стоматолога

- Палатные отделения по соответствующим профилям с набором вспомогательных помещений.

- Операционный блок в составе:

- операционные для плановых операций;

- Операционные для экстренных операций.

- Отделение реанимации и интенсивной терапии. В составе отделения:

- палаты реанимации и интенсивной терапии для детей старшего возраста;

- палаты реанимации и интенсивной терапии для детей младшего возраста;

- палаты реанимации и интенсивной терапии для пациентов с гнойной патологией.

- Аптека готовых лекарственных форм.

- Служебно-бытовые помещения в составе:

- Гардеробная уличной, домашней и рабочей одежды персонала

- Конференц-зал;

- Столовая для персонала;

- Кладовая вещей больных.

- Набор помещений и оборудования для обеспечения корпуса медицинскими газами в соответствии с концепцией.

- Инженерно- технические помещения, необходимые для функционирования корпуса.

- Помещение временного хранения трупов.

- Медицинский архив.

Все подразделения должны иметь необходимые для функционирования  служебно-бытовые помещения.

Основные положения для формирования концепции строительства и оснащения нового корпуса

В основе модернизации лежит новое строительство и оснащение на территории МУЗ ГДКБ №15 хирургического корпуса с общим количеством коек хирургического профиля не менее 250   для оказания хирургической  помощи по следующим профилям:

- Оториноларингология;

- Ортопедия и травматология;

- Урология;

- Нейрохирургия с койками челюстно-лицевой хирургии;

- Офтальмология;

- Общая хирургия с отделениями:

    - экстренная хирургия;

    - плановая хирургия;

    - гнойная хирургия.

В составе нового корпуса необходимо предусмотреть создание консультативно-диагностического отделения. В соответствии с профилями отделений хирургического корпуса

Новый корпус должен быть соединен теплым переходом  с терапевтическим корпусом.

Особенности комплектации медицинским оборудованием палатных и лечебно-диагностических отделений  хирургического корпуса:

- количество и технические параметры диагностического и лечебного оборудования должны отвечать современным требованиям в соответствии с отраслевыми стандартами, профилями отделений и планируемому количеству обследований и вмешательств.

- операционный блок должен быть централизован, оборудован современным операционным и анестезиологическим оборудованием в соответствии с профилями отделений и типами проводимых вмешательств.

В рамках указанного проекта не предусматривается:

- оснащение ЦСО;

- создание и оснащение отделения пат. анатомии;

- производственный отдел в составе аптеки.

.