## Техническое задание
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 34 от 09.04.2008 г.
Техническое задание
на закупку фильтров нижней полой вены (кава-фильтров) постоянных и съемных
1. Фильтр нижней полой вены постоянный
Параметры | Требование технического задания | Предлагаемые параметры и условия
Наименование | TRAPEASE
Производитель, страна происхождения | CORDIS (Нидерланды, США)
Регистрационное удостоверение | наличие
Сертификат соответствия | наличие
Год выпуска, не ранее: | 2008
Система доставки фильтра состоит из:
I. фильтр в тубе | наличие
II. интродьюсер для антекубитального и феморально/югулярного доступа
* длиной не менее, см | 90 и 55 см
* диаметром не более, F | 6
III. дилатор | наличие
IV. обтуратор диаметром не более, F | 6
Параметры фильтра
Диаметр фильтра для нижней полой вены размером в диаметре до 30 мм не более, мм | 35
Длина в диапазоне, мм | 64 – 50
Материал, из которого изготовлен фильтр | нитинол
Дизайн фильтра
Матричный | наличие
Отсутствие сочленений | наличие
Способность к самоцентрации | наличие
Двойная корзина, повышающая фильтрующую способность | наличие
Двунаправленные крючки для предотвращения проксимальной и дистальной миграции | наличие
Зубцы дистального направления на боковых нитях, предотвращающие миграцию по ходу кровотока | наличие
Совместимость с проводником размером не более, дюймов | 0.035
Количество | 6
Цена за единицу, руб.
Сумма, руб.
2. Набор инструментов для эндоваскулярной профилактики тромбоэмболии легочной артерии с кава-фильтром «Песочные часы – М»
Параметры | Требование технического задания | Предлагаемые параметры и условия
Общая характеристика
Набор инструментов для эндоваскулярной профилактики тромбоэмболии легочной артерии с кава-фильтром «Песочные часы- М» | 7 штук
Производитель, страна происхождения | Комед, Россия
Технические характеристики:
Фильтр интравенозный (КОМЕД):
Материал | Сталь 40 КХНМ-ПН
Дизайн | Самоцентрирующийся
Уровни фильтрации | Два
Размер фильтра, в том числе: | 23 мм - 1 штука
27 мм - 5 штук
32 мм - 1 штука
Количество формирующих лучей | 24
Фиксация к стенке вены | Точечная
Крючки для фиксации к стенке вены | Двунаправленные
Система доставки фильтра | Проводящая канюля с длиной 740 мм, диаметром 10 Fr, коаксиальный толкатель длиной 800 мм
Упаковка | Индивидуальная стерильная
Срок стерильности | Не менее 3 лет с момента изготовления
Срок поставки продукции по заявке лечебно-профилактического учреждения в течение 24 часов | Наличие
Год выпуска, не ранее | 2008
Документация
Сертификат соответствия ГОСТ РФ | Наличие
Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития (Минздрава России) | Наличие
Документация на русском языке, оговаривающая основные технические характеристики и свойства продукции России | Наличие
Количество | 7 штук
Цена за единицу, руб.
Сумма, руб.
3. Набор инструментов для эндоваскулярной профилактики тромбоэмболии легочной артерии с кава-фильтром «Елочка»
Параметры | Требование технического задания | Предлагаемые параметры и условия
Общая характеристика
Набор инструментов для эндоваскулярной профилактики тромбоэмболии легочной артерии с кава-фильтром «Елочка» | 1- штука
Производитель, страна происхождения | Комед, Россия
Технические характеристики:
Фильтр интравенозный: | Наличие
Материал | Сталь 40 КХНМ-ПН
Дизайн | Самоцентрирующийся
Форма | Два однонаправленных конуса
Уровни фильтрации | Два
Диаметр открытия фильтра | Не менее 32 мм
Количество формирующих лучей | 16 лучей
Крючки для фиксации к стенке вены | Двунаправленные
Фиксация к стенке вены | Точечная
Крючок для удаления | На краниальном полюсе фильтра
Система доставки и удаления фильтра: | Доставляющее устройство длиной 930 мм, состоящее из проводящей канюли, управляемого зажима. Устройство для удаления фильтра длиной 980 мм, представленное управляемой нитиноловой петлей
Упаковка | Индивидуальная стерильная
Срок стерильности | Не менее 3 лет с момента изготовления
Год выпуска, не ранее | 2008
Документация
Сертификат соответствия ГОСТ РФ | Наличие
Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития (Минздрава России) | Наличие
Документация на русском языке, оговаривающая основные технические характеристики и свойства продукции России | Наличие
Количество | 1 штука
Цена за единицу, руб.
Сумма, руб.
Максимальная цена контракта по трем позициям, руб.
__________________________________ | ______________________ | __________________
(должность) | (подпись) | (Ф.И.О.)
МП