ИЗВЕЩЕНИЕ № 3 от «10» апреля 2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на проектирование

для МДОУ «Детский сад № 265» г. Перми

г Пермь,  614025, ул. Г.Хасана, 97а, тел/факс 268-06-68

E-mail ds265@yndex,ru

Ответственный исполнитель: заведующий МДОУ  Акусова Светлана Ростиславовна предусматривает осуществить за счет средств города Перми выполнение следующих работ способом запроса котировок и требования к качеству работ:

- разработать проектно-сметную документацию на благоустройство территории, систему вентиляции, утепление стены, монтаж металлоконструкций в здании МДОУ «Детский сад № 265», по адресу:  г. Пермь, ул. Г.Хасана, 97а, согласно технического задания (Приложение № 2);

- исходные данные получить в учереждении  по адресу:  г. Пермь, ул. Г.Хасана, 97а;

- проектно-сметная документация согласовывается с технадзором.

Требования к наличию лицензий, сертификатов и т.п.:

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении котировки выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении котировки выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

при разработки сметы на проектно-сметную документацию выйти на объект для 	получения исходных данных(с отметкой у представителей учреждения).

Место выполнения работ: МДОУ «Детский сад № 265»,  г. Пермь, ул. Г.Хасана, 97а.

Сроки выполнения работ: 50 дней со дня подписания муниципального контракта, с устранением замечаний по проекту службы технадзора.

Максимальная цена контракта: 370 000,00 рублей.

При подписании контракта предоставить лицензию на право выполнять работы данного вида

Окончательный расчет за выполненные работы производится в течение 15 банковских дней со дня предоставления актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета фактуры на выполненные работы, оформленные в установленном порядке.

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанных товаров (работ, услуг), просим предоставить котировочную заявку по форме (Приложение № 1) с приложением требуемых документов по вышеуказанному адресу до 13.00 часов местного времени 18 апреля 2008 г. в кабинет заведующей по адресу ул. Г.Хасана, 97а. Заявки в форме электронного документа не рассматриваются.

Котировочная заявка должна быть прошита, иметь сквозную нумерацию (документы заверенные нотариально нумеруются карандашом с обратной стороны),содержать только одно ценовое приложение и включать все необходимые затраты. Цена котировочной заявки должна включать в себя все налоги, выплаченные или подлежащие выплате, и все расходы, которые могут возникнуть при исполнении условий Муниципального Контракта. (Приложение № 3).

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Результаты проведения данного запроса котировок (протокол) участники размещения заказа смогут посмотреть на сайте www.gorodperm.ru

Срок подписания муниципального контракта с победителем - от 5 до 10 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Заведующий МДОУ «Д/с № 265» 							Акусова С.Р