Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 11 от «10» апреля 2008г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ПЕРЧАТОК СМОТРОВЫХ

| № п/п | Наименование товара и размеры | Техническая характеристика товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нитриловые (синтетические) нестерильные смотровые перчатки (без пудры) размер 6,5 | - Неанатомическая форма - плоские - Длина 240 мм - Ширина –107мм - Толщина –0,08 - AQL –1,5 –коэффициент качества указан на упаковке - не содержат протеина и латекса- неаллергенны - полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с хирургическим инструментом - Устойчивы к химическим веществам - наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, номер регистрационного удостоверения Минздрава РФ - наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы производителя на русском языке. - наличие паспорта качества от производителя | пара | 6000 |
| 2 | Нитриловые (синтетические) нестерильные смотровые перчатки (без пудры) Размер 7,5 |  | пара | 1500 |
| 3 | Нитриловые (синтетические) нестерильные смотровые перчатки (без пудры) Размер 8,5 |  | пара | 1000 |
| 4 | Латексные нестерильные смотровые перчатки (с пудрой) размер 6,5 | - Неанатомическая форма - плоские - Длина 245 мм - Ширина –100 мм (М) - Толщина –0,18 - AQL –1,5 –коэффициент качества указан на упаковке - Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, номер регистрационного удостоверения Минздрава РФ - Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы производителя на русском языке. - Наличие паспорта качества от производителя | пара | 1000 |
|  | Итого: |  | пар | 9500 |
| Сертификаты соответствия |  | наличие |  |  |

# Внимание! Условие контракта: поставка товара осуществляется двумя партиями-

1-ая Партия  для нужд поликлиники в количестве 8500 шт. в том числе:

Нитриловые (синтетические) нестерильные смотровые перчатки (без пудры) размер 6,5

в количестве 6000 пар

Нитриловые (синтетические) нестерильные смотровые перчатки (без пудры) размер 7,5

в количестве 1500 пар

Нитриловые (синтетические) нестерильные смотровые перчатки (без пудры) размер 8,5

в количестве 1000 пар

2-ая Партия  для нужд стационара на дому  в количестве 1000 шт. в том числе:

Латексные нестерильные смотровые перчатки (с пудрой) Размер 6,5  в количестве 1000 пар

Общее количество поставки 2-х партий - 9500 пар