Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 10 от «10» апреля 2008г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ПЕРЧАТОК СМОТРОВЫХ

|  | № п/п | Наименование товара и размеры | Техническая характеристика товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Нитриловые (синтетические) нестерильные смотровые перчатки (без пудры) размер 6,5 | - Неанатомическая форма - плоские - Длина 240 мм - Ширина –107мм - Толщина –0,08 - AQL –1,5 –коэффициент качества указан на упаковке - не содержат протеина и латекса- неаллергенны - полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с хирургическим инструментом - Устойчивы к химическим веществам - наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, номер регистрационного удостоверения Минздрава РФ - наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы производителя на русском языке. - наличие паспорта качества от производителя | пара | 8000 |
|  | 2 | Нитриловые (синтетические) нестерильные смотровые перчатки (без пудры) Размер 7,5 |  | пара | 1000 |
|  |  | Итого: |  | пар | 9000 |
| Сертификаты соответствия |  |  | наличие |  |  |