Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 10 от «10» апреля 2008г.

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  200_г.

- Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ______________________________________________________

Юридический адрес___________________________________________________________________________

Фактический (почтовый) адрес__________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________________

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа________________________________________________________________________________________

Наименование и реквизиты документа, на основании которого действует ______________________________                                              (Устав, Положение, доверенность и пр.)

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ______________________________

сайт:_______________________________________

- Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа _____________________________________________________________

Адрес регистрации ___________________________________________________________________________

Адрес проживания ____________________________________________________________________________

Паспортные данные ___________________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)______________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты ______________________________________________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ________________________

сайт:___________________________________

- Кому: Муниципальное учреждение здравоохранения «__________________________________________»

Изучив направленное Вами Извещение № __ от «__» _______________ 200__г. о проведении запроса котировок, _______________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

предлагает осуществить поставку перчаток смотровых в соответствии с требованиями Вашего технического задания, и согласны исполнить муниципальный контракт на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок.

Предлагаемая цена контракта ___________________________________________________________ рублей и

включает ______________________________________________________________________________

(сведения о включенных расходах, в т. ч. налогов, сборов и других обязательных платежей)

_______________________________________ обязуется в случае признания нас победителем         (наименование Участника размещения заказа)

поставить товар на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок, а именно:

Место доставки товара: ________________________________________________________________________

Сроки поставки и ввода в эксплуатацию товара:____________________________________________________

Условия оплаты товара: ________________________________________________________________________

Перчатки смотровые

## таблица технического соответствия

| № | ### Наименование товара и размеры | Характеристика в соответствии с Техническим заданием |  | Характеристика предлагаемого товара |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во в соответствии с ТЗ (пара) | Технические параметры и условия | Кол-во предлагаемого товара пара | Предлагаемые технические параметры и условия |
| 1 | Нитриловые (синтетические) нестерильные смотровые перчатки (без пудры) размер 6,5 | 8000 | - Неанатомическая форма - плоские - Длина 240 мм - Ширина –107мм - Толщина –0,08 - AQL –1,5 –коэффициент качества указан на упаковке - не содержат протеина и латекса- неаллергенны - полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с хирургическим инструментом - Устойчивы к химическим веществам - наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, номер регистрационного удостоверения Минздрава РФ - наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы производителя на русском языке. - наличие паспорта качества от производителя |  |  |
| 2 | Нитриловые (синтетические) нестерильные смотровые перчатки (без пудры) Размер 7,5 | 1000 |  |  |  |
|  | Сертификаты соответствия | наличие |  |  |  |

_____________________                    ___________________          __________________

(должность уполномоченного лица,                                               (подпись)                                                            (Ф.И.О.)

подписавшего заявку)                                                             мп (при наличии)