ИЗВЕЩЕНИЕ № 60А  от «11» апреля 2008 г. О проведении открытого аукциона  «На выполнение электромонтажных работ в здании администрации»

Заказчик: Администрация Дзержинского района

Администрация Дзержинского района приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе «На выполнение электротехнических работ в здании администрации»

1.  Форма торгов – открытый аукцион

2.  Информация о заказчике:

  - Администрация Дзержинского района г. Перми,

Почтовый адрес:614990 г. Пермь, ул.Ленина,85,

Адрес электронной почты: admdzer@permregion.ru

Факс: (342) 219 30 35

Контактное лицо по организационным вопросам: Петрухина Валентина Анатольевна,  (342) 246 59 14

Контактное лицо по техническим вопросам: Грачева Роза Васильевна, (342) 246 65 92

3.  Предмет муниципального контракта:

Выполнение электромонтажных работ в здании администрации в соответствии с имеющейся проектно-сметной документацией.

Дефектная ведомость:

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Новый раздел |  |  |
| 1 | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40мм | 100 м | 1,6 |
| 2 | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 120 мм | 100 м | 6,1 |
| 3 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт. | 2,33 |
| 4 | Коробка ответвительная к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителем или автоматом или указателем напряжения | 100 шт. | 0,85 |
| 5 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,18 |
| 6 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,26 |
| 7 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус: один сечением до 3х4 мм2 | 100 м одного провода | 64 |
| 8 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 1,35 |
| 9 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 3 |
| 10 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 44 |
| 10,1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 3 |
|  | Раздел 2. Новый раздел |  |  |
| 12 | Мини-плинтус 20х12,5мм материал ПХВ, цвет белый, самозатухающий, Legrand, DKS или эквивалент | м | 160 |
| 13 | Внутренний изменяемый угол - плинтус 20х12,5 материал ПХВ, цвет белый, самозатухающий, Legrand или эквивалент | шт | 20 |
| 14 | Плоский изменяемый угол 20х12,5 материал ПХВ, цвет белый, самозатухающий,Legrand или эквивалент | шт | 10 |
| 15,1 | Мини-плинтус 75х20мм материал ПХВ, цвет белый, самозатухающий, Legrand или эквивалент | м | 610 |
| 16 | Внутренний изменяемый угол плинтус 75х20 материал ПХВ, цвет белый, самозатухающий, Legrand или эквивалент | шт | 15 |
| 17 | Плоский изменяемый угол 75х20 материал ПХВ, цвет белый, самозатухающий, Legrand или эквивалент | шт | 70 |
| 18 | Заглушка - плинтус 75х25 материал ПХВ, цвет белый, самозатухающий, Legrand или эквивалент | шт | 160 |
| 19 | Накладка-упор для кабеля материал ПХВ, цвет белый, самозатухающий, Legrand или эквивалент | шт | 200 |
| 20 | Штепсельные розетки | шт | 8 |
| 21 | Розетка для скрытой установки в кабель-канал 2К+3 материал ПХВ, цвет белый, самозатухающий, Legrand или эквивалент | шт | 220 |
| 22 | Зажимы | шт | 60 |
| 23 | Коробка протяжная У-995 150Х150 | шт | 80 |
| 24 | Коробка ответвительная 75х75х35мм | шт | 5 |
| 25 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 2 |
| 26 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки | шт | 5 |
| 27 | Выключатель для скр. уст-ки одноклавишный для монтирования в кабель-канал, цвет белый Legrand или эквивалент | шт | 16 |
| 28 | Выключатель для скр. уст-ки двухклавишный для монтирования в кабель-канал, цвет белый Legrand или эквивалент | шт | 21 |
| 29 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами марки ВВГНГ 5х2.5 ОЖ мм2 | 1000 м | 0,04 |
| 30 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 3,4 |
| 31 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами марки ВВГНГ 3х2.5 ОЖ мм2 | 1000 м | 3 |
| 32 | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В марки ПВС 5х2.5 мм2 | 1000 м | 0,075 |
| 33 | Выключатель автоматический однополюсный 25 А, тип-С Legrand, Simens или эквивалент | шт | 43 |
| 34 | Выключатель автоматический трехполюсный 40 А, тип-С, Legrand, Simens или эквивалент | шт | 3 |
| 35 | Устройство защитного отключения УЗО четырехполюсный 40A, 100mA, Legrand, Simens или эквивалент | шт | 1 |
|  | Раздел 3. Новый раздел |  |  |
| 36 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до: 48 | 100 м | 1,4 |
| 37 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 1,4 |
| 38 | Выключатель: полугерметический и герметический | 100 шт. | 0,04 |
| 39 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0,01 |
| 40 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды | 100 шт. | 0,15 |
| 41 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,07 |
| 42 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами марки ВВГНГ 3х2.5 ОЖ мм2 | 1000 м | 0,07 |
| 43 | Трубки защитные гофрированные | м | 140 |
| 44 | Светильник накаливания НПП 04-60-001 | шт | 15 |
| 45 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип: БK220-230-60 | 10 шт | 15 |
| 46 | Выключатели | шт | 4 |
| 47 | Штепсельные розетки | шт | 1 |
| 48 | Трансформатор 220/12 В | шт | 1 |
| 49 | Ящик с понижающим трансформатором | шт. | 1 |

4.  Место выполнения работ:

г. Пермь, ул. Ленина, 98, здание администрации района

5.  Начальная (максимальная) цена контракта:

1269 000 руб. (один миллион двести шестьдесят девять тысяч рублей).

6.  Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимуществ при участии в размещении заказа не предоставляется.

7.   Информация о проведении аукциона:

  - Порядок получения аукционной  документации:

Со дня опубликования извещения о проведении конкурса любое заинтересованное лицо может получить аукционную документацию по запросу в письменной форме с указанием названия аукциона по адресу, указанному в п.4.2. Либо на сайте  www.gorodperm.ru Аукционная документация предоставляется бесплатно.

  - Место получения аукционной документации и предоставления заявок:

614990,  г. Пермь, ул. Ленина,85, кабинет 29.

8.   Место, дата и время проведения аукциона

Аукцион состоится по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23, малый зал, в  14-00 час. местного времени   «14» мая 2008 г.

Глава администрации района    _________________________                        И.Б.Нохрин

(должность)                            (подпись)                                                       (ФИО)

МП

Приложение №

График выполнения электромонтажных работ в здании администрации

| № п/п | Наименование этапа выполнения работ | Срок выполнения этапа работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-ый этаж здания | с 1 мая по 18 мая 2008 г. |
| 2 | 2-й этаж здания | с 19 мая по 25 мая |
| 3 | 3-й этаж здания | с 26 мая по 1 июня |
| 4 | 4-й этаж здания | со 2 июня по 8 июня |
| 5 | Подвал здания | с 9 июня по 16 июня |