СОГЛАСОВАНО:                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ:

Департамент внутреннего                                                                                             Заказчик

аудита и  экономики отраслей                                                                                     Глава администрации

муниципального хозяйства                                                                                           Дзержинского района

________________ А.А. Баландина                                                                      __________________И.Б.Нохрин

«____» _____________2008 года                                                                            «____» _____________2008 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

«НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗДАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ»

2008 г.

| - СОДЕРЖАНИЕ | - Стр. |
| --- | --- |
| - Раздел I ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА | - 3 |
| - 1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ | - 3 |
| 1.1. Законодательное регулирование | - 3 |
| 1.2. Заказчик | - 3 |
| 1.3. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | - 3 |
| 2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ | - 3 |
| 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ | - 4 |
| 4. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ | - 4 |
| 5.ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА РАБОТ | - 4 |
| 6. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКАЗЧИКА ИЗМЕНИТЬ КОЛИЧЕСТВО РАБОТ | - 5 |
| 7. ФОРМА, СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ | - 5 |
| 8. ЦЕНА КОНТРАКТА | - 5 |
| 8.1. Порядок формирования цены контракта | - 5 |
| 8.2. Начальная цена контракта | - 5 |
| 8.3. Шаг аукциона | - 5 |
| 9. валюта АУКЦИОНной заявки | - 5 |
| 10. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО КУРСА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ К РУБЛЮ РФ | - 5 |
| 11. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА | - 6 |
| 12. ПОРЯДОК, МЕСТО И ДАТА НАЧАЛА, И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ | - 6 |
| 13. СРОК, МЕСТО, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ | - 7 |
| 14. ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ | - 7 |
| 15. РАЗЪЯСНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ | - 7 |
| 16. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ | - 7 |
| 17. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА | - 8 |
| 18. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА | - 9 |
| 19. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ | - 9 |
| 20. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ | - 9 |
| Приложение № 1 к документации об аукционе – дефектная ведомость | - 10 |
| # Раздел II. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА | - 12 |
| # ПРИЛОЖЕНИЕ. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА. | - 19 |
| # 1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ | - 19 |
| # 2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ | - 20 |
| # 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА | - 22 |
| # 4. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАБОТ | - 23 |
| # 5. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА | - 24 |

Раздел I ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Законодательное регулирование

Настоящая аукционная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями и дополнениями).

1.2.Заказчик

Заказчик, Администрация Дзержинского района, проводит открытый аукцион на выполнение электромонтажных работ в здании администрации в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об открытом аукционе.

1.3.Источник финансирования, начальная цена контракта, порядок оплаты

Заказчик направляет средства на финансирование муниципального контракта «На выполнение электромонтажных работ в здании администрации»,  который будет заключен по результатам данного аукциона, из средств местного бюджета.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте, на котором указывает название аукциона. (Приложение №2)

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) лицензия на осуществление электромонтажных работ;

б) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; (Приложение №3)

в) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа; Такими документами могут являться:

Для юридических лиц:

- в случае если заявка подписана руководителем, указанным в выписке из ЕГРЮЛ, распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и т.п.) о назначении руководителя юридического лица (о продлении его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение и т.п.) или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица.

- в случае если заявка подписана не руководителем, доверенность в соответствии с Приложением № 5 к документации, оформленная должным образом и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в конкурсе, имеет такие полномочия, а так же распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и т.п.) о назначении руководителя юридического лица (о продлении его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение и т.п.) или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица.

Для индивидуальных предпринимателей:

- копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

- копия паспорта.

Для физических лиц:

- копия паспорта.

2) сведения о функциональных характеристиках и качественных характеристиках работ; (Приложение №4)

Все документы должны быть подписаны уполномоченным лицом,  заверены печатью (для  юридического лица) и  личной подписью (для физического лица). К заявке должна прилагаться опись документов по форме Приложение№1.

Участник аукциона должен поместить заявку на участие в аукционе, включающую документы (копии документов), представленные участником размещения заказа в соответствии с п.2 документации, в конверт, на конверте указать наименование открытого аукциона. Каждый лист должен быть пронумерован сквозной нумерацией. Копии документов должны иметь резолюцию «Копия верна», кроме нотариально заверенных, если иное не предусмотрено документацией. Никакие исправления не будут иметь силу за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом, подписывающим заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, должны быть составлена на русском языке.

Неполное представление документов и/или предоставление недостоверных сведений об участнике размещения заказа будет являться основанием для отклонения заявки на участие в аукционе.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Описание участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом аукциона, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с локально-сметным расчетом, являющимся приложением к проекту  муниципального контракта (приложение № 1 к муниципальному контракту).

Место выполнения работ - г. Пермь, Ленина, 98, здание администрации района. Электромонтажные работы должны быть выполнены в соответствии с имеющейся проектно-сметной документацией на выполнение ремонта сети внутреннего освещения, разработанной ООО ТехЦентрЭлектро.

Выполнение электромонтажных работ в здании администрации осуществляется в соответствии с дефектной ведомостью объемов работ, представленной в Приложении № 1 к документации об аукционе.

Участник размещения заказа, в случае признания его победителем, должен выполнить своими силами и средствами или с привлечением субподрядных организаций весь комплекс работ, предусмотренных дефектной ведомостью  документации об аукционе без права внесения каких-либо изменений в виды и объемы работ.

Выполняемые работы  должны отвечать следующим требованиям:

- работы должны производиться в соответствии со  СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами  и  другими нормативными документами;

- поставка материалов является обязанностью Подрядчика. Используемые в работе материалы, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество;

- работы должны быть выполнены в соответствии с графиком, являющимся приложением № 2 к муниципальному контракту;

-  работы должны быть сданы органам  Энергонадзора.

4. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Место выполнения работ:

г. Пермь, ул. Ленина, 98,  здание администрации Дзержинского района.

Срок выполнения работ: с 12 мая по 20 июля 2008 г. в соответствии с графиком выполнения работ, являющихся приложением № 2 к муниципальному контракту.

5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА РАБОТ

Срок предоставления гарантии на выполненные работы должен составлять не менее 3 лет.

6. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКАЗЧИКА ИЗМЕНИТЬ КОЛИЧЕСТВО РАБОТ

Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ, заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

7.ФОРМА, СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

Расчеты за выполненные работы осуществляются  на основании представленных документов: акта сдачи-приемки  выполненных работ (форма КС-2), и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оформленных в установленном порядке.

Заказчиком  предусмотрен  Подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости контракта на приобретение материалов.

Окончательный расчет за результат выполненных работ производится Заказчиком после полного окончания работ. Оплата работ будет произведена безналичным перечислением  денежных средств  в течение 10 банковских дней с момента выполнения работ, путем перечисления денежных средств на р/счет Подрядчика согласно предоставленным документам:

- подписанного сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ (форма КС-2),

-справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

-счет-фактуры, счета.

8. ЦЕНА КОНТРАКТА

8.1. порядок формирования цены контракта

Участники аукциона самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявок, участием в аукционе и заключением контракта. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера и результатов открытого аукциона.

Цена контракта должна включать в себя  все налоги, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, страхование и прочие расходы Подрядчика, связанные с выполнением  Подрядчиком принятых обязательств по контракту.

Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ.

Цена победителя аукциона не подлежит изменению им в течение срока действия муниципального контракта

8.2. начальная цена контракта

Цена муниципального контракта составляет 1261 000 руб. (один миллион двести шестьдесят одна тысяча рублей). Цена, предлагаемая Участником аукциона, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта.

8.3.  шаг аукциона

Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») – 5% от начальной цены контракта составляет – 63 050 (шестьдесят три тысячи пятьдесят рублей) рублей.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

9. валюта АУКЦИОНной заявки

Валюта заявки на участие в аукционе - Российский рубль.

10. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО КУРСА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ К РУБЛЮ РФ

Официальные курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации не применяются.

11. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

К участию в открытом аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие до истечения срока, указанного в разделе 12 настоящей документации об аукционе, аукционные заявки, отвечающие требованиям раздела 2 настоящей документации об аукционе.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

12. ПОРЯДОК, МЕСТО И ДАТА НАЧАЛА, И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в разделе II документации об аукционе, с 9:00 часов до 18:00 часов в рабочие дни по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 85, каб. 29.  до  12-00 часов местного времени « 4  »  мая  2008 г.

Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется Заказчиком.

Каждой поступившей заявке на участие в аукционе присваивается соответствующий индивидуальный порядковый номер.

Запись регистрации заявки должна включать:

- индивидуальный регистрационный (порядковый) номер заявки,

- дату и время подачи заявки,

- способ подачи заявки,

- фамилию, имя, отчество и подпись лица, представившего заявку;

По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

В расписке содержится информация об индивидуальном регистрационном (порядковом) номере Заявки на участие в аукционе, дате, времени, способе подачи Заявки, фамилия, имя, отчество и подпись лица,  представившего заявку на участие в аукционе, указанные в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.

Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Заказчик, официально опубликовавший в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и разместивший на сайте http://gorodperm.ru извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от проведения

открытого аукциона не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты окончания  подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение об отказе от проведения открытого аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней опубликовывается Заказчиком в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и размещается на сайте http://gorodperm.ru в течение 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

13. СРОК, МЕСТО, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Документация об аукционе размещена одновременно с извещением о проведении аукциона на сайте администрации города www.gorodperm.ru.

Документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления. Документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 85, каб. 29.

Контактное лицо: Петрухина Валентина Анатольена. Тел.: (342) 246-59-14.

Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта в сети Интернет и не направившие заявления на получение документации заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте разъяснений, изменений документации об аукционе. Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений документации.

Плата за предоставление документации не взимается.

14. ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Отзыв заявки осуществляется в письменном виде.

15. РАЗЪЯСНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений аукционной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение  пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. В течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

16. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Дата и время, место начала рассмотрения заявок: г. Пермь, ул. Ленина, 85, в каб.29 в   12-00 час. местного времени «  4  »  мая 2008 г.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Аукционная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении предмета аукциона при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого участника, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

К участию в открытом аукционе допускаются участники размещения заказа при условии:

1) соответствия требованиям, установленным в п.11 настоящей документации;

2) предоставления определенных п.2 документации документов и отсутствия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на поставку которых размещается заказ;

3) соответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе и о признании участника размещения заказа участником аукциона, или об отказе в порядке и по основаниям в допуске к участию в открытом аукционе.

Данное решение оформляется протоколом, который в день окончания рассмотрения заявок подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru.

Каждому участнику размещения заказа не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола, направляются уведомления о принятом аукционной комиссией решении.

17. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА

Аукцион состоится по адресу г. Пермь, ул. Ленина, 23, малый зал, в  14-00 час. местного времени « 14 » мая            2008 г.

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

Аукционная комиссия перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (руководители организаций – документ, удостоверяющий личность, представители участников аукциона – доверенность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером.

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона». Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной цены контракта.

Участники аукциона заявляют о своем желании заключить контракт по объявленной цене путем поднятия карточки со своим номером.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона".

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта не один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

Во время проведения аукциона участникам аукциона запрещается:  перемещаться по залу, разговаривать, в том числе по телефону, вступать в спор с аукционистом и членами аукционной комиссии.

При проведении аукциона в обязательном порядке осуществляется аудиозапись аукциона и ведется протокол аукциона. Данный протокол в день проведения аукциона подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

18. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Муниципальный контракт на выполнение электромонтажных работ в здании администрации оформляется и подписывается по истечении 10 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте.

В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

19.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ

ЗАКАЗОВ

Действия (бездействия) заказчика, аукционной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

20.УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

20.1.В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий и споров, связанных с размещением муниципального заказа путем проведения аукциона участники размещения заказа, заказчик и аукционная комиссия прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

20.2.Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке разрешаются в судебном порядке.

# Приложение № 1

к документации об аукционе

Требования к предмету аукциона

Дефектная  ведомость

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |
| 1 | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40мм | 100 м | 1,6 |
| 2 | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 120 мм | 100 м | 6,1 |
| 3 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт. | 2,33 |
| 4 | Коробка ответвительная к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителем или автоматом или указателем напряжения | 100 шт. | 0,85 |
| 5 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,18 |
| 6 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,26 |
| 7 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус: один сечением до 3х4 мм2 | 100 м одного провода | 64 |
| 8 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 1,35 |
| 9 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 3 |
| 10 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 44 |
| 10,1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 3 |
| Раздел 2. Новый Раздел |  |  |  |
| 12 | Мини-плинтус 20х12,5мм материал ПХВ, цвет белый, самозатухающий, Legrand, DKS или эквивалент | м | 160 |
| 13 | Внутренний изменяемый угол - плинтус 20х12,5 материал ПХВ, цвет белый, самозатухающий, Legrand или эквивалент | шт | 20 |
| 14 | Плоский изменяемый угол 20х12,5 материал ПХВ, цвет белый, самозатухающий,Legrand или эквивалент | шт | 10 |
| 15,1 | Мини-плинтус 75х20мм материал ПХВ, цвет белый, самозатухающий, Legrand или эквивалент | м | 610 |
| 16 | Внутренний изменяемый угол плинтус 75х20 материал ПХВ, цвет белый, самозатухающий, Legrand или эквивалент | шт | 15 |
| 17 | Плоский изменяемый угол 75х20 материал ПХВ, цвет белый, самозатухающий, Legrand или эквивалент | шт | 70 |
| 18 | Заглушка - плинтус 75х25 материал ПХВ, цвет белый, самозатухающий, Legrand или эквивалент | шт | 160 |
| 19 | Накладка-упор для кабеля материал ПХВ, цвет белый, самозатухающий, Legrand или эквивалент | шт | 200 |
| 20 | Штепсельные розетки | шт | 8 |
| 21 | Розетка для скрытой установки в кабель-канал 2К+3 материал ПХВ, цвет белый, самозатухающий, Legrand или эквивалент | шт | 220 |
| 22 | Зажимы | шт | 60 |
| 23 | Коробка протяжная У-995 150Х150 | шт | 80 |
| 24 | Коробка ответвительная 75х75х35мм | шт | 5 |
| 25 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 2 |
| 26 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки | шт | 5 |
| 27 | Выключатель для скр. уст-ки одноклавишный для монтирования в кабель-канал, цвет белый Legrand или эквивалент | шт | 16 |
| 28 | Выключатель для скр. уст-ки двухклавишный для монтирования в кабель-канал, цвет белый Legrand или эквивалент | шт | 21 |
| 29 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами марки ВВГНГ 5х2.5 ОЖ мм2 | 1000 м | 0,04 |
| 30 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 3,4 |
| 31 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами марки ВВГНГ 3х2.5 ОЖ мм2 | 1000 м | 3 |
| 32 | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В марки ПВС 5х2.5 мм2 | 1000 м | 0,075 |
| 33 | Выключатель автоматический однополюсный 25 А, тип-С Legrand, Simens или эквивалент | шт | 43 |
| 34 | Выключатель автоматический трехполюсный 40 А, тип-С Legrand, Simens или эквивалент | шт | 3 |
| 35 | Мини-плинтус 20х12,5мм материал ПХВ, цвет белый, самозатухающий, Legrand, DKS или эквивалент | шт | 1 |
| Раздел 3. Новый Раздел |  |  |  |
| 36 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до: 48 | 100 м | 1,4 |
| 37 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 1,4 |
| 38 | Выключатель: полугерметический и герметический | 100 шт. | 0,04 |
| 39 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0,01 |
| 40 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды | 100 шт. | 0,15 |
| 41 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,07 |
| 42 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами марки ВВГНГ 3х2.5 ОЖ мм2 | 1000 м | 0,07 |
| 43 | Трубки защитные гофрированные | м | 140 |
| 44 | Светильник накаливания НПП 04-60-001 | шт | 15 |
| 45 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип: БK220-230-60 | 10 шт | 15 |
| 46 | Выключатели | шт | 4 |
| 47 | Штепсельные розетки | шт | 1 |
| 48 | Трансформатор 220/12 В | шт | 1 |
| 49 | Ящик с понижающим трансформатором | шт. | 1 |

# РАЗДЕЛ IV.  ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

# Проект муниципального контракта № __

на выполнение электромонтажных работ в здании администрации

г. Пермь								       «    »  ____________ 2008 год

Администрация Дзержинского района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации района Нохрина Ильи Борисовича, действующего на основании Типового положения о территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 207, с одной стороны и _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ________, действующего на основании Устава, утвержденного ____ с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее – контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта.

1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить Работу, указанную в п. 1.2. настоящего Контракта и сдать ее результат  Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего муниципального Контракта.

1.2. Работа, выполняемая по настоящему Контракту (далее – Работа): электромонтажные работы в здании администрации района по адресу ул. Ленина,85

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта, в соответствии с:

1.3.1.  приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

а) приложение № 1 – локально-сметный расчет;

б) приложение № 2 – график выполнения электромонтажных работ в здании администрации

в) приложение № 3 – акт оценки работ подрядчика;

1.3.2. требованиями проекта, сметой, а также государственных стандартов РФ, СНиП, ГОСТ, СаНПиН, в строгом соответствии с Правилами безопасности, Правилами пожарной безопасности и другими действующими нормативными документами в области охраны окружающей среды, охраны труда, а материалы, используемые при выполнении Работы, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

1.4. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему контракту лично, иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами.

1.5. Содержание, отдельные этапы работ и сроки их выполнения определяются в соответствии с календарным графиком выполнения Работы, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение №2)

1.6.  Ответственность за нарушение как начального и конечного, так  и промежуточных сроков выполнения работы (этапов работы) несет подрядчик, если иное не предусмотрено настоящим контрактом.

1.7. Настоящий контракт заключен на основании _____________.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало выполнения Работ: с момента подписания муниципального контракта

2.2. Окончание выполнения Работ: 20 июля 2008 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком Работ (этапов работ) осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1 Цена муниципального Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых Работ осуществляется по цене, установленной муниципальным Контрактом.

3.2. Стоимость работ составляет  ______________________, включая НДС.

3.3. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% на приобретение материалов. Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленные настоящим контрактом сроки или досрочно с согласия заказчика.

3.4. Стоимость Работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Контрактом,  в случаях:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

- изменения объемов работ.

3.5. Оплата Работ (этапа Работ) и взаиморасчеты.

3.5.1. Заказчик не позднее чем через 10 рабочих дней после подписания им акта сдачи-приемки Работ (этапа Работ) обязуется оплатить Подрядчику установленную стоимость выполненных Работ (этапов Работ).

3.5.2. Окончательный расчет за выполненные Работы по объекту производится Заказчиком не позднее 10 рабочих дней после их полного завершения, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта-сдачи - приемки выполненных Работ (форма КС-2), оформленного в установленном порядке, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры, счета.

3.5.3. Расчет производится по цене, установленной в пункте 3.2 настоящего контракта и уточненной в дополнительных соглашениях с зачетом всех ранее производственных по нему платежей, в том числе аванса.

3.5.4. Заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить не более чем на 10 % (десять процентов) предусмотренный контрактом объем  работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт. При выполнении дополнительного объема работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких работ, но не более чем на 10 процентов такой цены контракта.

3.6. Сдача и приемка выполненных работ.

3.6.1. Заказчик приступает к приемке выполненной Работы (этапа Работы) в течение 3-х рабочих дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче. Подрядчик обязан в течение 3-х календарных дней после завершения Работы (этапа Работы) сообщить об этом Заказчику для осуществления сдачи приемки выполненных Работ (этапа Работы).

3.6.2. Подрядчик передает Заказчику до начала приемки результата выполненной Работы (этапа Работы) два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным Работам (этапам Работ).

3.6.3. Сдача выполненных Работ (этапа Работ) Подрядчиком и приемка их оформляется актом сдачи-приема Работ (этапа Работ), подписанным обеими сторонами. В случае мотивированного отказа Заказчика принимать Работы (этапы Работ) в связи с несоответствием выполненной Заказчиком Работы (этапов Работы) техническому заданию, требованиям настоящего Контракта, Стороны обязаны составить двухсторонний акт с указанием перечня невыполненных и выполненных с надлежащим качеством Работ, а также мер, необходимых для устранения выявленных недостатков.

3.6.4. Заказчик в праве отказаться от приемки выполненных Подрядчиком Работ (этапа Работ) в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре подряда цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

3.6.5. В случае, если Работы выполнены с ненадлежащим качеством или не в полном объеме, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работы обязан в согласованный срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества и объема.

3.6.6. Подписанный акт сдачи-приемки выполненных Работ (этапа Работ)  по настоящему Контракту является основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ (этапа Работ), момент подписания которых является моментом выполнения работ (этапа Работ) в полном объеме и надлежащем качестве.

3.6.7. Лицом, уполномоченным на подписание акта сдачи-приемки выполненных Работ (этапа Работ) от имени Заказчика, является Маланин Георгий Алексеевич-заместитель главы администрации района.

4. Качество работ.

4.1. При производстве Работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество Работ определяется их соответствием локально-сметному расчету, требованиям настоящего Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, а также требованиям по технологии и материалам,  СНиП, ГОСТ, рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности  жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объемов Работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

4.2.1. требований устранения дефектов и недостатков Работ Подрядчиком за свой счет;

4.2.2. снижения стоимости Работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Права и обязанности подрядчика:

5.1.1 В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение Работ, указанных в п. 1.2. настоящего Контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.1.2. Вести журнал производства Работ с начала производства Работ до их завершения.

5.1.3. Обеспечить на объекте производства Работ безопасность.

5.1.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.5 Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства Работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам Работ в течение всего периода их производства, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, другие документы для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.1.6 В случае приостановки производства Работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.1.7 В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование Объекта с привлечением представителя Заказчика.

5.1.8 Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства Работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя – Грачеву Розу Васильевну,  начальника общего отдела, который имеет право:

6.1.1.присутствовать на объектах производства Работ;

6.1.2.производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства Работ;

6.1.3.отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства Работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

6.1.4.принимать выполненные объемы Работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

6.1.5. производить проверку журнала производства Работ;

6.1.6.осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством Работ.

6.1.7.осуществлять контроль качества  и объема выполненных Подрядчиком Работ,

6.1.8. составлять акты контрольной проверки, присутствовать при комиссионных выходах для обследования Объекта, требовать устранения выявленных и зафиксированных в актах контрольных проверок дефектов и недостатков выполнения Работ.

6.2. Уполномоченный представитель Заказчика, указанный в п. 6.1. настоящего Контракта, осуществляет периодические проверки качества и объема выполнения Работ в течение периода выполнения Работ. Подрядчиком ведется журнал учета замечаний.

6.3. Претензии представителя Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объектов производства работ фиксируются Сторонами по настоящему Контракту в двухсторонних актах контрольных проверок (приложение №3,4 к муниципальному контракту), в котором формулируются замечания по качеству, объему и срокам выполнения Работ, а также срокам их устранения.

6.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при проверке Работ, зафиксированных в актах контрольных проверок в соответствии с п.6.3. настоящего Контракта Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) поручает Подрядчику, а Подрядчик обязуется в течение двух календарных дней приступить к  устранению дефектов и недостатков, указанных в акте контрольной проверки, за свой счет.

6.5. Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) утверждает расчет стоимости объемов Работ на условиях данного Контракта.

6.6. Уполномоченное лицо Заказчика своевременно осуществляет приемку Работ (этапов Работ), подписывает акты на выполненные объемы Работ (этапов Работ)..

6.7. Заказчик производит своевременную оплату выполненных и принятых к оплате объемов Работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.8. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные настоящим Контрактом объемы Работ при изменении потребности в Работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме Работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с Работами, предусмотренными Контрактом.

6.9.  Данные журналов производства работ и актов служат основанием для снижения оплаты Работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для его расторжения в судебном порядке.

7. Ответственность сторон. Риски.

7.1. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации. Заказчик  освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1% от стоимости контракта. Подрядчик  освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Контракту Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.5. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

7.6. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.7. В случае систематических нарушений условий настоящего контракта Подрядчиком, в том числе невыполнения обязательств по качеству выполняемых работ или невыполнения технологических операций (видов работ), контракт расторгается на основании решения суда.

7.8. За отказ от выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % стоимости не выполненных работ.

7.9. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7.10. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

7.11. Заказчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Подрядчику причиненный последнему убытки.

7.12. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещение по назначению, Заказчик в праве по своему выбору:

7.12.1.Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

7.12.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

7.12.3.Устранить недостатки своими силами с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ в помещение.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчиком вправе, на основании письменного соглашения с Подрядчиком, отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение _____________с момента приемки работ.

7.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет Подрядчик.

7.14. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.15. Выплата неустойки и возмещения убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

8.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9. Действие и прекращение действия контракта.

7.1. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:

- первый экземпляр – Подрядчику;

- второй экземпляр – Заказчику;

- третий экземпляр, в соответствии с Постановлением от 08.05.2007 г. № 157 передается в Департамент финансов администрации города Перми.

7.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

7.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего Контракта может быть изменено при изменении объемов работ. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по Контракту.

10. Разрешение споров между сторонами.

8.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

8.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

10. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                                    Подрядчик:

Администрация Дзержинского района г. Перми

614990, г. Пермь, ул. Ленина,85

ИНН 5903004559   КПП 590301001

УФК по Пермской области (Администрация

Дзержинского района г.Перми л/с 02934300201)

Р/сч 40204810300000000006

В ГРКЦ Банка России по Пермскому краю

БИК 045773001

Глава администрации

Дзержинского района

______________  И.Б.Нохрин                                                          ____________________

М.П.                                                                                           М.П.

«____»___________ 2008 г.                                                              «_____» __________ 2008 г.

Приложение №1

к муниципальному контракту

№   от «»          г.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Дзержинского района

г. Перми

__________________ И.Б.Нохрин

«____» ________________ 2008 г.

Локально-сметный расчет

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ __ от ______   2008 г.

График выполнения электромонтажных работ в здании администрации

| № п/п | Наименование этапа выполнения работ | Срок выполнения этапа работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-ый этаж здания | с момента подписания муниципального контракта по 31.05 |
| 2 | 2-й этаж здания | с 1 июня по 15 июня |
| 3 | 3-й этаж здания | с 16 июня по 25 июня |
| 4 | 4-й этаж здания | с 26 июня по 6 июля |
| 5 | Подвал здания | с 7 июля по 16 июля |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

# А К Т

оценки работы подрядчика

за ____________________ 2008 г

(месяц )

по ____________________

( наименование подрядчика)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 проверка ________ ( декада) | 2 проверка ________ ( декада) | 3 проверка ________ (декада) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:                                                                     	 Подрядчик:

______________  И.Б.Нохрин                                         ____________________

М.П.                                                                                    М.П.

# ПРИЛОЖЕНИЕ. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ

# ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

# Приложение № 1

к документации об аукционе

# ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе

«На выполнение электромонтажных работ в здании администрации»

Настоящим ___________________________________________________________________________ подтверждает, что 				                    наименование участника размещения заказа

для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта: «На выполнение электромонтажных работ в здании администрации» направляются ниже перечисленные документы.

| № п/п | Наименование | Кол-во Страниц |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Заявка на участие в аукционе (по форме Приложение № 2.) |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа (по форме Приложение № 3.) |  |
|  | Предложение о функциональных и качественных характеристиках поставляемых работ (по форме Приложение № 4.) |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |
|  | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участников аукциона |  |

# Приложение № 2

к документации об аукционе

# ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Дата, исх. Номер

Муниципальному заказчику

Главе администрации Дзержинского района __________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения с администрацией Дзержинского района муниципального контракта «На выполнение электромонтажных работ в здании администрации»

1. Изучив аукционную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты  ______________________________________________________________________________________________________

наименование участника размещения заказа

в лице, __________________________________________________________ действующего на основании ______________________________________

наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны на выполнение работ в соответствии с требованиями аукционной документации.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части аукционной документации влияющими на стоимость выполнения работ.

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы, в соответствии с требованиями аукционной документации, включая требования, содержащиеся в технической части аукционной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что _______________________________________________

________________________________________________________________________ наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя

соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов;

что в отношении   ________________   -не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или муниципальные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

7. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с администрацией Дзержинского района на выполнение работ в соответствии с требованиями аукционной документации и условиями наших предложений, в течение 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе и проекта муниципального контракта.

8. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с администрацией Дзержинского района, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями аукционной документации.

9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен __________________________________________________________

контактная информация уполномоченного лица

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

10. Юридический и фактический адреса/ место жительство телефон ________, факс ___________.

11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________

12. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи – на _____стр.

Участник размещения заказа _________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер ___________________________________(Ф. И.О.)

(подпись)

Приложение №3

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа.

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| - Для юридических лиц: |  |  |
|  | Фирменное наименование, Сведения об организационно-правовой форме |  |
|  | Место нахождения |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) |  |
| Для физических лиц: |  |  |
|  | Фамилия, имя, отчество |  |
|  | Паспортные данные (для физического лица) |  |
|  | Сведения о месте жительства |  |
|  | Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) |  |
| Следующие данные указываются по желанию участника размещения заказа: |  |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, р/с и к/с) |  |
|  | ИНН/КПП |  |
|  | Ф.И.О. руководителя (для юридического лица) и должность |  |
|  | Факс (с указанием кода страны и города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 		                    Подпись              	                	        Ф.И.О.

М.П.

# Приложение № 4

к документации об аукционе

# ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ

# ХАРАКТЕРИСТИКАХ  РАБОТ

На бланке организации

Дата, исх. Номер                                                                                           Заказчику

Главе администрации

Дзержинского района

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ

И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ  РАБОТ

участника размещения заказа «На выполнение электромонтажных работ в здании администрации»

указать название аукциона

1. Исполняя наши обязательства и изучив аукционную документацию на право заключения с Администрацией Дзержинского района г. Перми муниципального контракта на _____________________________________________________________________________________________

указывается наименование работ  по предмету аукциона

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы ____________________________________________________________________________________________

полное наименование участника размещения заказа, Ф.И.О.

в лице _____________________________________________________________________________________________

наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями аукционной документации и на условиях, указанных в дефектной ведомости:

| № п/п | Обоснования (ТЕР, СЦМ) | Наименование (виды) работ. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

(Обоснование (столбец 2), виды (столбец 3) и объемы работ (столбцы 4 и 5) должны соответствовать позициям дефектной ведомости  приложение № 1 документации об аукционе)

Предлагаемые к выполнению работы будут производиться в соответствии с локальным сметным расчетом, СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами  и  другими нормативными документами.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер 	      ______________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

МП

Примечание: Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

# Приложение № 5

к документации об аукционе

# ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

_____________________________________________________________________________________________

прописью число, месяц и год выдачи доверенности

Участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________________________

в лице________________________________________________________________________________________

доверяет _____________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, должность

паспорт серии ______ №_______ выдан ________________________________ «____» ____________________________

представлять интересы _________________________________________________________________________________

наименование организации

на аукционе «На выполнение электромонтажных работ в здании администрации»

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять аукционной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением с правом подписи всех документов, а также давать разъяснения положений представленных заявок на аукцион, участвовать в аукционе.

Подпись

удостоверяем ___________________________			______________________

Ф.И.О. удостоверяемого				Подпись удостоверяемого

Доверенность действительна по «____» ____________________ г.

Руководитель ________________________ ( ___________________ )

Ф.И.О.

М.П.