Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 12 от «11» апреля  2008г.

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  200_г.

- Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ______________________________________________________

Юридический адрес___________________________________________________________________________

Фактический (почтовый) адрес__________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________________

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа________________________________________________________________________________________

Наименование и реквизиты документа, на основании которого действует ______________________________                                              (Устав, Положение, доверенность и пр.)

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ______________________________

сайт:_______________________________________

- Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа _____________________________________________________________

Адрес регистрации ___________________________________________________________________________

Адрес проживания ____________________________________________________________________________

Паспортные данные ___________________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)______________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты ______________________________________________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ________________________

сайт:___________________________________

- Кому: Муниципальное учреждение здравоохранения «__________________________________________»

Изучив направленное Вами Извещение № __ от «__» _______________ 200__г. о проведении запроса котировок, _______________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

предлагает осуществить поставку аппаратуры проявочной для рентгеновской пленки в соответствии с требованиями Вашего технического задания, и согласны исполнить муниципальный контракт на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок.

Предлагаемая цена контракта ___________________________________________________________ рублей и

включает ______________________________________________________________________________

(сведения о включенных расходах, в т. ч. налогов, сборов и других обязательных платежей)

_______________________________________ обязуется в случае признания нас победителем         (наименование Участника размещения заказа)

поставить товар на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок, а именно:

Место доставки товара: ________________________________________________________________________

Сроки поставки товара:_________________________________________________________________________

Условия оплаты товара: ________________________________________________________________________

| Таблица технического соответствия Приложение к котировочной заявке к извещению №12 от 11 апреля 2008года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Требования | Параметры, условия и характеристики заданные техническим заданием | Предлагаемые параметры, условия и характеристики (указать) |
| 1 | Наименование | аппаратура проявочная для рентгеновской пленки |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Сертификат Госстандарта РФ | Наличие Указать рег. № и срок действия | № от___до____ |
| 5 | Технические характеристики |  |  |
| 6 | Работа проявочной машины должна проходить в автономном режиме: | Наличие |  |
| 7 | - без наличия водопровода | Наличие |  |
| 8 | - без наличия канализации | Наличие |  |
| 9 | Подготовка машины к работе должна проводиться с помощью одной кнопки. | Наличие |  |
| 10 | Подача химреактивов в проявочную машину должна производиться самотёком без наличия компенсационных и циркулирующих насосов. | Наличие |  |
| 11 | Подающие резервуары для проявителя, фиксажа и воды должны быть не менее, литров | 5 |  |
| 12 | Подающие резервуары для проявителя, фиксажаустанавливаться на верхней крышке аппарата для наглядного контроля расхода химреактивов и воды. | Наличие |  |
| 13 | Ванночки для проявления пленки с проявителем, с фиксажом и водой должны иметь емкость не более, литров | 0,9 |  |
| 14 | Поддержание стабильного значения температуры проявителя и фиксажа в ванночках, которая должна быть не менее, 0С | 34 |  |
| 15 | Обновление химреактивов в машине должно быть автоматическим без ручной подкачки растворов. | Наличие |  |
| 16 | Сушка пленки в машине должна производиться с помощью инфракрасного света. | Наличие |  |
| 17 | Наличие переключателя для установки режима сушки: | Наличие |  |
| 18 | - многопозиционный | Наличие |  |
| 19 | - 6-ти уровневый | Наличие |  |
| 20 | Максимальная ширина проявляемой пленки не более см. | 36 |  |
| 21 | Наличие нагревательных тенов в рабочих ванночках проявителя и фиксажа. | Наличие |  |
| 22 | Год выпуска | не ранее 2007г. |  |
| 22 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
| 23 | Инструкция на русском языке | Наличие |  |
| 24 | Сертификаты от производителя выданы специалистам на проведении монтажных и пусконаладочных работ | Наличие |  |
| 25 | Гарантийный период 12 мес. | не менее 12 мес. |  |

______________________                    ___________________          __________________

(должность уполномоченного лица,                                               (подпись)                                                            (Ф.И.О.)

подписавшего заявку)                                                             мп (при наличии)