Смету в сумме : 497 825,79 рублей   Составлена на основании ТЭР                                                                                                                                                          « УТВЕРЖДАЮ »

Заказчик :  МСЧ №9 им.М.А.Тверье

________________________

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   №    от «   »               2008г.                                                                 « _____ » ______________ 2008г.

К договору подряда №      от              2008г.

На : Текущий ремонт приточной и вытяжных систем вентиляции в здании пищеблока.

Сметная стоимость в текущих ценах: 497 825,79 рублей

| № поз | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Един. изм. | Кол-во | Прям.затр. (рубл.) | В | том | числе | (руб.) | Затраты труда | Всего прямые | Всего | сметная | стоим. | (руб.) | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Оплата труда | Эксп- ма | ция шин | Материа- лы | рабочих строит. | затраты (руб) | Оплата труда | Эксп- ма | ция шин | Материа-лы | рабочих строит. |
|  |  |  |  |  |  | рабочих | Всего | В т.ч. опл.тр |  | (чел/ч) |  | рабочих | Всего | В т.ч. опл.тр |  | (чел/ч) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 20-01-001-23 | Демонтаж воздуховодов | 100 кв..м | 1,0 | 2028,39 | 1914,98 | 113,41 | 6,45 | - | 153,69 | 2028,39 | 1914,98 | 113,41 | 6,45 | - | 153,69 |
| 2 | 20-02-003-11 | Демонтаж решеток | шт | 40 | 14,88 | 13,65 | 1,23 | - | - | 1,07 | 595,20 | 546,00 | 49,2 | - | - | 42,80 |
| 3 | 20-01-001-24 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,5мм Рдо1000мм | 100 кв.м | 1,85 | 30705,97 | 1914,98 | 113,41 | 6,45 | 28677,58 | 153,69 | 56806,04 | 3542,71 | 209,81 | 11,93 | 53053,52 | 284,33 |
| 4 | 20-02-011-1 | Установка зонтов над оборудованием | кв.м | 6,0 | 356,40 | 13,38 | 4,05 | - | 338,97 | 1,00 | 2138,40 | 80,28 | 24,30 | - | 2033,82 | 6,00 |
| 5 | 20-02-004-5 | Установка шиберов Р до 1000мм | шт | 10 | 1188,50 | 12,99 | 1,95 | - | 965,25 | 1,03 | 11885,00 | 129,90 | 19,50 | - | 9652,50 | 10,30 |
| 6 | 20-02-003-11 | Установка решеток 200х200мм | шт | 90 | 105,22 | 13,65 | 1,23 | - | 90,34 | 1,07 | 9469,80 | 1228,50 | 110,70 | - | 8130,60 | 96,30 |
| 7 | 20-03-002-1 | Установка вентилятора СК 250 С «Kanalflakt» | шт | 2 | 65,65 | 54,45 | 8,34 | 0,16 | 2,86 | 3,98 | 131,30 | 108,90 | 16,68 | 0,32 | 5,72 | 7,96 |
| 8 | 20-03-002-1 | Установка вентилятора СК 125 С «Kanalflakt» | шт | 1 | 65,65 | 54,45 | 8,34 | 0,16 | 2,86 | 3,98 | 65,65 | 54,45 | 8,34 | 0,16 | 2,86 | 3,98 |
| 9 | 20-03-001-1 | Установка вентилятора до 0,05т ВЦ 4-75№3,15 | шт | 1 | 273,95 | 79,46 | 8,69 | 0,16 | 185,80 | 6,54 | 273,95 | 79,46 | 8,69 | 0,16 | 185,80 | 6,54 |
| 10 | 20-02-018-1 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | кв.м | 4 | 296,03 | 71,65 | 0,77 | - | 223,61 | 5,75 | 1184,12 | 286,60 | 3,08 | - | 894,44 | 23,00 |
| 11 | 20-02-020-8 | Установка виброизолятор. | 10шт | 0,4 | 3767,01 | 138,08 | 4,64 | - | 3624,29 | 9,80 | 1506,80 | 55,23 | 1,86 | - | 1449,72 | 3,92 |
| 12 | 20-02-004-10 | Установка клапанов лепестковых к вентиляторам до 4 номера | шт | 5 | 1092,81 | 36,56 | 4,00 | - | 1052,25 | 2,83 | 5464,05 | 182,80 | 20,00 | - | 5261,25 | 14,15 |
| 13 | 20-05-001-1 | Установка фильтра ФяР | шт | 2 | 101,66 | 55,39 | 7,77 | - | 38,50 | 4,14 | 203,32 | 110,78 | 15,54 | - | 77,00 | 8,28 |
| 14 | 20-02-007-2 | Установка клапана КВУ с ТЭН, с МЭО Р до 5600мм | шт | 1 | 5124,49 | 66,10 | 9,45 | 0,31 | 5048,94 | 5,44 | 5124,49 | 66,10 | 9,45 | 0,31 | 5048,94 | 5,44 |
| 15 | 20-02-017-5 | Установка дверей герметических 500х1250 | шт | 2 | 1148,47 | 29,00 | 13,14 | - | 1106,33 | 2,00 | 2296,94 | 58,00 | 26,28 | - | 2212,66 | 4,00 |
| 16 | 20-02-019-1 | Установка кронштейнов | 100 кг | 0,5 | 834,01 | 78,68 | 14,23 | - | 741,10 | 6,02 | 417,01 | 39,34 | 7,12 | - | 370,55 | 3,01 |
|  |  | Итого : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7484,03 | 643,76 | 19,33 | 88379,38 |  |
|  |  | Индекс перехода к текущим ценам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к=4,941 | к=2,994 | к=4,941 | к=3,236 |  |
|  |  | Итого : |  |  |  |  |  |  |  |  | 324901,68 | 36978,59 | 1927,42 | 95,50 | 285995, 67 |  |
|  |  | Вентилятор СК 250 С «Kanalflakt» | шт | 2 |  |  |  |  | 6500,00 |  | 1300,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Вентилятор СК 125 С «Kanalflakt» | шт | 1 |  |  |  |  | 4650,00 |  | 4650,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Вентилятор ВЦ 4-75№3,15 0,55квт 1490об/м | шт | 1 |  |  |  |  | 8500,00 |  | 8500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Фильтр ячейковый ФяР 400х400мм | шт | 2 |  |  |  |  | 2000,00 |  | 4000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Пенофол толщ.5мм | кв.м | 40 |  |  |  |  | 160,00 |  | 6400,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Урса толщ.50мм | кв.м | 5 |  |  |  |  | 350,00 |  | 1750,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого : |  |  |  |  |  |  |  |  | 363201,68 |  |  |  |  |  |
|  | 128 х 0,9 х 0,94 = | Накладные расходы 108,29% от ФОТ | От 37074, 09 |  |  |  |  |  |  |  | 40147,53 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль 50 % от ФОТ | От 37074, 09 |  |  |  |  |  |  |  | 18537,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого : |  |  |  |  |  |  |  |  | 421886,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 75939,53 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете : |  |  |  |  |  |  |  |  | 497825,79 |  |  |  |  |  |

Смету составил : _______________________________