Техническое задание

Детская библиотека № 6 - ремонт читального зала Адрес: ул. Мира, 80 а

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 . Устройство подвесного потолка типа «Амстронг» по | м2 | 54 |
| каркасу из оцинкованного профиля |  |  |
| 2. Установка растровых светильников ТЬС 4x18, 595x595 | шт. | 15 |
| - прокладка гофротрубки | м | 35 |
| - затягивание кабеля в гофротрубку | м | 35 |
| - прокладка кабеля в гофротрубкой |  |  |
| - замена выключателей | шт. | 4 |
| - прокладка кабель канала | м | 5 |
| - прокладка кабеля в кабель канале | м | 5 |
| - установка блока розеток 4-х местного | шт. | 1 |
| - установка евророзетки | шт. | 1 |
| 3. Снятие слоя масляной краски со стен | м2 | 14 |
| 4. Подготовка стен под покраску (шпаклевка, выравнивание) | м2 | 14 |
| 5. Покраска стен водоэмульсионной краской | м2 | 72 |
| 6. Покраска дверей масляной краской | м2 | 15 |
| 7. Покраска оконных рам - 4 окна | м2 | 13 |
| 8. Ремонт плинтуса бетонного ширина - 15 см. , длина | м | 15 |
| 9. Покраска плинтуса деревянного длина - | м | 25 |
| 10. Ремонт туалета: 2,50x1,20 |  |  |
| А) побелка стен и потолка | м2 | 6 |
| Б) покраска стен масляной краской | м2 | 6 |
| В) Покраска дверей | м2 | 3 |
| 1 1. Вывоз мусора |  |  |