# Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от 17/04/2008 г.

# Техническое задание

на производство работ по изготовлению и установке части ограждения (забора) по границе  территории

МОУ «СОШ № 31 с углубленным изучением                  отдельных предметов»

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | ## Максимальная цена контракта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнить и установить стойки из металлической трубы диаметром 90-100 мм на высоту до 200 см от уровня земли с бетонированием в земле на соответствующую глубину | 69 стоек |  |
| 2. | Изготовить и установить секции высотой до 200 см и шириной до 300 см | 65 секций |  |
| 3. | Каркас секции выполнить из стального электросварного проката – профильной трубы сечением 40 х 20 мм Заполнение каркаса выполнить из стального электросварного проката – профильной трубы сечением 20 х 20 мм |  |  |
| 4. | Изготовить и установить калитки шириной 100 см и высотой до 200 см между двух стоек с установкой на них верхней и нижней перемычек | 2 калитки |  |
| 5. | Выполнить покраску ограждения (забора) масляной краской |  |  |
| 6. | Вывоз строительного мусора |  |  |
|  | Протяженность части ограждения (забора) | 196 метров |  |
|  |  |  | 420 000 руб |

Директор школы                           Л.В.Серикова