Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 38 от 16.04.2008 г.

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

на закупку монитора пациента прикроватного переносного

г. Пермь                                                                                           		«___» _________ 2008 года

Муниципальное учреждение  здравоохранения Городская клиническая больница № 4, именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице главного врача Мальцева Михаила Алексеевича, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и _____________________ именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице_________________________________________, действующего на основании ___________, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) на основании решения котировочной комиссии по результату проведения запроса котировки цен (протокол № ___ от «____»__________ 2008 года, является неотъемлемой частью Контракта) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.	ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства поставить ПОКУПАТЕЛЮ товар, указанный в п. 1.2. настоящего Контракта, а ПОКУПАТЕЛЬ  обязуется принять и оплатить его.

1.2. Поставке подлежит следующий товар:  монитор пациента прикроватный переносной в количестве 5 штук в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1).

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

- Поставляемый товар по качеству и комплектности должен соответствовать установленному ГОСТу. Качество товара должно быть подтверждено сертификатом соответствия и регистрационными удостоверениями, которые представляются в момент подписания данного Контракта.

- Если поставляемый товар окажется дефектным, то ПОСТАВЩИК должен за свой счет заменить дефектный товар новым.

- При обнаружении в поставляемом товаре производственных дефектов, недопоставки или иных несоответствий условиям контракта и спецификации при приемке стороны оформляют акт об установленном расхождении в комплектности и качестве товара, после чего ПОСТАВЩИК должен в течение 30 (Тридцати) календарных дней допоставить или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны ПОКУПАТЕЛЯ.

2.4.	ПОСТАВЩИК отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами при соблюдении соответствующих условий хранения.

Гарантийный срок ____ мес. начинает исчисляться с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки.

3. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

3.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно- техническим документам.

3.2. Упаковка и  маркировка ящиков,  а также документация  внутри  и   вне  их  должны соответствовать специальным требованиям.

4.СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка товара должна осуществляться ПОСТАВЩИКОМ в течение 30 календарных дней  с момента подписания настоящего Контракта.

4.2. Товар, поставляется ПОКУПАТЕЛЮ и передается   по   акту  сдачи-приемки. ПОКУПАТЕЛЬ  осуществляет  приемку товара  и   оформление   документов   в  течение   3   рабочих   дней   с   момента  получения товара.

При осуществлении приемки товара  ПОКУПАТЕЛЬ  обязан   осмотреть   товар,   проверить   комплектность   и   качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст.513 ГК РФ.

4.3. В случае отказа ПОКУПАТЕЛЯ от поставляемого товара  он  обязан  обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом ПОСТАВЩИКА с указанием причины отказа.

4.4. Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от ПОСТАВЩИКА к  ПОКУПАТЕЛЮ, является дата подписания акта сдачи-приемки.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена товара подлежащего поставке устанавливается на основании заявки победителя в проведении запроса котировок в размере _________ руб. (______________). Цена товара является неизменной в течение всего срока действия настоящего Контракта.

5.2. Цена товара должна быть указана с учетом расходов на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей и расходов.

5.3. Оплата производится за счет средств ОМС безналичным перечислением денежных средств в течение 10 банковских дней с момента поставки товара в полном объеме, предъявления счета фактуры, подписания Акта приема-передачи и Акта ввода в эксплуатацию.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Контракта ПОСТАВЩИК:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим Контрактом сроки, уплачивает неустойку в размере 1,0 % стоимости товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки, но не более 10 % от суммы контракта.

6.2.2.	За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого ПОСТАВЩИК отказался, либо возмещает ПОКУПАТЕЛЮ убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в Контракте, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору ПОКУПАТЕЛЯ).

6.2.3.	За поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований,
установленных п. 2.1 настоящего Контракта, уплачивает неустойку в размере 10 %
стоимости некачественного товара.

6.3.	При просрочке ПОСТАВЩИКОМ поставки товара (части товара) более чем на 10 дней ПОКУПАТЕЛЬ  вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта поставки.

В случае просрочки исполнения ПОКУПАТЕЛЕМ обязательства, предусмотренного Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей надень уплаты пеней. ПОКУПАТЕЛЬ освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО СЛОВИЙ

7.1 ПОКУПАТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта поставки, направив ПОСТАВЩИКУ письменное уведомление о существенном нарушении Контракта и с требованием уплаты указанной в пункте 6.2 неустойки, если ПОСТАВЩИК:

- не поставит часть или весь товар  в сроки, предусмотренные Контрактом или в течение продленного периода, предоставленного ПОКУПАТЕЛЕМ;

- поставит товары с дефектами, которые не могут быть устранены в приемлемый для ПОКУПАТЕЛЯ срок.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Изменение условий Контракта возможно только по соглашению сторон (за исключением п. 1.2.,  5.1., 5.2.) путем письменного оформления дополнительного соглашения к контракту.

- Споры, возникающие, при исполнении настоящего Контракта решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в процессе переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края в соответствии с действующим законодательством. Претензии рассматривается сторонами в течение 10 дней со дня их получения.

- В соответствии с условиями Контракта уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

- ПОСТАВЩИК несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т. д., взимаемые до момента доставки товаров по Контракту ПОКУПАТЕЛЮ.

- Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, один экземпляр ПОСТАВЩИКУ, один экземпляр ПОКУПАТЕЛЮ. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта, подписываются сторонами.

8.6. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств и урегулирования взаиморасчетов.

8.7. К настоящему Контракту прилагается:

- «Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок» № ____ от _______ 2008 г.

- Спецификация (Приложение № 1).

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ПОКУПАТЕЛЬ: Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 4 Адрес: 614107, г. Пермь, ул. Ким,2 Р\с 40404810300000030025 в РКЦ г. Перми # БИК 045744000 # ИНН 5906014900/КПП 590601001 ______________________ М.А.Мальцев МП | ПОСТАВЩИК: Юридический адрес: Почтовый адрес: тел.\факс БИК ИНН КПП р/с к/с __________________________ (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Муниципальному контракту

№ 38 от _________ 2008 г.

Спецификация

на монитор пациента прикроватный переносной

| № п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование, модель | Указать |  |
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 3 | Год выпуска | Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от _________№________, сроком действия до ____________________ |
| 5 | Сертификат | Наличие | от _________№________, сроком действия до ____________________ |
| 6 | Гарантия не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | Наличие |  |
| 7 | Инструктаж специалистов на рабочем месте | Наличие |  |
| 8 | Инструкция на русском языке | Наличие |  |
| 7 | Монитор пациента | Наличие |  |
| 7.1 | Назначение | Универсальный монитор пациента предназначен для применения в условиях отделения реанимации, анестезиологии, интенсивной терапии и в каретах «скорой помощи». Подходит для новорожденных, детей и взрослых, снабжен трехуровневой системой тревог. | Указать параметры |
| 8 | Параметры дисплея | Разрешение 800 х 600, 8 форм волн, до 5 кривых на дисплее, функция заморозки петель | Указать параметры |
| 9 | Канал измерения ЭКГ: |  |  |
| 9.1 | Режим 5 отведений | R, L, F, N, C или RA, LA, LL, RL, V. Выбор отведений: I, II, III, avR, avF, V | Указать параметры |
| 9.2 | Режим 3 отведения | КбА или RA, LA,LL. Выбор отведений: I, II, III | Указать параметры |
| 9.3 | Усиление | x 2.5 мм/mV, x 5.0 мм/mV, x 10 мм/mV, x 20 мм/mV, авто | Указать параметры |
| 10 | Канал измерения SpO2: |  |  |
| 10.1 | Диапазон измерения не уже, % | 0 ~ 100 | Указать параметры |
| 10.2 | Диапазон сигнализации не уже, % | 0 ~ 100 | Указать параметры |
| 10.3 | Разрешение | ±2% (0%~100% SpO2) | Указать параметры |
| 10.4 | Точность | ±3% (35%~69% SpO2) | Указать параметры |
| 10.5 | Интервал актуализации не более, сек | 1 | Указать параметры |
| 10.6 | Время задержки сигнализации | Наличие | Указать параметры |
| 10.7 | Частота пульса, диапазон измерения и сигнализации в диапазоне не уже, ударов в мин (bpm) | 15~350 | Указать параметры |
| 10.8 | Разрешение не менее | 1 bpm | Указать параметры |
| 10.9 | Точность не менее | ± 1 bpm | Указать параметры |
| 10.10 | Время задержки сигнализации не более, сек | 10 | Указать параметры |
| 11 | Канал измерения Температуры: |  |  |
| 11.1 | Количество каналов измерения не менее | 2 | Указать параметры |
| 11.2 | Диапазон измерения и сигнализации не уже, % | 0 ~ 50 | Указать параметры |
| 11.3 | Разрешение не менее | 0.1 ° С | Указать параметры |
| 11.4 | Точность не менее | ± 0.1 ° С | Указать параметры |
| 11.5 | Интервал актуализации не менее (сек) | 1-2 | Указать параметры |
| 11.6 | Самопроверка каждые не менее (мин) | 5-10 | Указать параметры |
| 12 | Канал измерения NIBP: |  |  |
| 12.1 | Метод | осциллометрический | Указать параметры |
| 12.2 | Режим | ручной, Авто, СТАТ | Указать параметры |
| 12.3 | Диапазон измерения в АВТО режиме: не менее (мин) | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 480 | Указать параметры |
| 12.4 | Период измерения в СТАТ режиме не менее (мин) | 5 | Указать параметры |
| 12.5 | Диапазон частоты пульса не менее (bpm) (ударов в мин) | 40 ~ 240 | Указать параметры |
| 12.6 | Тип сигнализации SYS, DIA, MEAN | SYS, DIA, MEAN | Указать параметры |
| 12.7 | Режим для взрослых, не менее: | SYS 30-275 (мм Hg)/DIA 10-220 (мм Hg)/MEAN 20-235 (мм Hg) | Указать параметры |
| 12.8 | Режим для детей | SYS 30-235 (мм Hg)/DIA 10-220 (мм Hg)/MEAN 20-225 (мм Hg) | Указать параметры |
| 12.9 | Режим для новорожденных: | SYS 30-135 (мм Hg)/DIA 10-110 (мм Hg)/MEAN 20-125 (мм Hg) | Указать параметры |
| 12.10 | Давление: |  |  |
| 12.11 | Максимальная Ошибка Среднего мм Hg | ± 5 | Указать параметры |
| 12.12 | Максимальное Стандартное отклонение ммHg | ± 8 | Указать параметры |
| 12.13 | Защита от избыточного давления: |  | Указать параметры |
| 12.14 | Режим для взрослых мм Hg | 315±15 | Указать параметры |
| 12.15 | Режим для детей мм Hg | 255±10 | Указать параметры |
| 12.16 | Режим для новорожденных мм Hg | 170±15 | Указать параметры |
| 13 | Интерфейс | Возможность присоединения к центральной системе мониторинга через сеть производителя таким образом, чтобы образовать сетевую систему мониторинга. Наличие | Указать параметры |
| 13.1 | Порты интегрируемых модулей | ЭКГ, РЕСП, SpO2, NIBP, ТЕМП, IBP, CO, CO2 | Указать параметры |
| 13.2 | Гнездо принтера на правой стороне | Наличие |  |
| 13.3 | Установка данных о пациенте | отдел, № кровати, имя, дата, вес, рост, дата рождения, кровь, тип, пол, № пациента, врач. | Указать параметры |
| 13.4 | Расчет дозы лекарственного препарата. | Наличие |  |
| 13.5 | Управление монитором осуществляется | посредством манипулятора типа шаттл и 6 функциональных клавиш | Указать параметры |
| 13.6 | Режим ПОМОЩЬ: помощь пользователю в режиме он-лайн. | Наличие |  |
| 14 | Сигнализация: |  |  |
| 14.1 | Световая и звуковая индикация работы и тревог, отображение тревог на дисплее. | Наличие | Указать параметры |
| 14.2 | Регулировка громкости | 3 звуковых режима для аварийной сигнализации | Указать параметры |
| 14.3 | Светоиндикаторы на передней панели аппарата | 2 | Указать параметры |
| 14.4 | Индикатор СИГНАЛИЗАЦИИ | Наличие |  |
| 14.5 | Независимый аккумулятор | Наличие |  |
| 14.6 | Время работы от аккумулятора не менее, час | 2 | Указать параметры |
| 14.7 | Габаритные размеры не более, мм | 318 х 152 х 264 | Указать параметры |
| 14.8 | Вес не более, кг | 5,5 | Указать параметры |
| 14.9 | Электропитание | 100/250 (V)AC, 50/60 Гц | Указать параметры |
| 15 | Тренды: |  |  |
| 15.1 | 72-часовой тренд данных всех параметров | Наличие | Указать параметры |
| 15.2 | Хранение результатов измерений 500 NIBP | Наличие | Указать параметры |
| 15.3 | Хранение результатов 6-ти событий аварийного состояния | Наличие | Указать параметры |
| 16 | Графическое изображение трендов: |  |  |
| 16.1 | Последний 1-часовой тренд показывается каждые 1 или 5 секунд. | Наличие | Указать параметры |
| 16.2 | Последний 72-часовой тренд показывается каждые 1, 5 или 10 минут | Наличие | Указать параметры |
| 17 | Расчет доз лекарственных веществ | Наличие |  |
| 17.1 | Наличие Таблицы титрования для лекарственного препарата | Наличие | Указать параметры |
| 17.2 | Отображение на экране параметров | количество лекарственного препарата объем жидкости; доза/мин: доза лекарственного препарата; скорость потока; скорость капельного введения; вес пациента | Указать параметры |
| 17.3 | Расчет дозы лекарственного препарата по массе пациента и названию лекарства | Наличие |  |
| 17.4 | Расчет доз лекарственных веществ для | аминофиллина,добутамина,допамина,эпинефрина,гепарина,изупрела,лидокаина,ниприда,нитрогилцерина,питоцина. Кроме этого лекарство А, лекарство В, лекарство С, лекарство D, лекарство Е | Указать параметры |
| 17.5 | Возможность модификации калькулятора для других препаратов | Наличие |  |
| 17.6 | Применяемые для расчета формулы | Концентрация = Количество/Объем, , Длительность = Количество/Доза, Доза = Норма х концентрация | Указать параметры |
| 17.7 | Режимы мониторирования | Хирургия, Диагностика, Монитор | Указать параметры |
|  | Количество | 5 |  |
|  | Цена за единицу товара, руб. |  |  |
|  | Сумма контракта, руб. |  |  |

| ПОКУПАТЕЛЬ: Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 4 ______________________ М.А.Мальцев МП | ПОСТАВЩИК: __________________________ (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |