Приложение  № 1

к  Протоколу рассмотрения и оценки  котировочных заявок

ЗК 19-04/08 –проектор знаков от 16.04.2008г.

Рассмотрение заявок на соответствие требованиям, установленным в извещении о запросе котировок

Проектор знаков

| # Характеристики | # Требуемые значения # характеристик | # ООО «Трейд – Урал -Компани» | # ООО «Медиком» |
| --- | --- | --- | --- |
| # Название |  |  | # SC-1700 Pola |
| ### 1. Тип | ### 17-дюймовый SXGA LCD | ### 17-дюймовый SXGA LCD | ### 17-дюймовый SXGA LCD |
| ### 2. Разрешение | ### 1280х1024пикс | ### 1280х1024пикс | ### 1280х1024пикс |
| ### 3. Размер | ### 333х266мм | ### 333х266мм | ### 333х266мм |
| ### 4. Яркость | ### 200 кд\м2 (5 уровней освещённости) | ### 200 кд\м2 ### (5 уровней освещённости) | ### 200 кд\м2 ### (5 уровней освещённости) |
| ### 5. Карты | ### Типы М, Т, G, UK | ### Типы М, Т, G, UK | ### Типы М, Т, G, UK |
| ### 6. Рабочее расстояние | ### 2,5-6м, шаг 0,5м (в зеркальном режиме 5-6м) | ### 2,5-6м, шаг 0,5м ### (в зеркальном режиме 5-6м) | ### 2,5-6м, шаг 0,5м ### (в зеркальном режиме 5-6м) |
| ### 7. Карта памяти | ### CF карта | ### CF карта | ### CF карта |
| 8. Питание | 100-240 Вт 50-60 Гц | 100-240 Вт 50-60 Гц | 100-240 Вт 50-60 Гц |
| 9. Напряжение | 70 ВА | 70 ВА | 70 ВА |
| ### 10. Размеры прибора | ### 380*341*69,4мм | ### 380*341*69,4мм | ### 380*341*69,4мм |
| ### 11. Вес | ### не более 5кг | ### 5 кг | ### 5 кг |
| ### 12. Аксессуары | ### Крепежный винт (4 штуки), фиксационная пластина | ### Крепежный винт (4 штуки), ### фиксационная пластина | ### Крепежный винт (4 штуки), ### фиксационная пластина |
| ### 13. Год выпуска | ### не ранее 2007 года | ### 2007 года | ### 2008 год |
| 14. Гарантийный срок эксплуатации | не менее 1 года с даты введения в эксплуатацию | 24 месяца с даты введения в эксплуатацию | 1 год с даты введения в эксплуатацию |
| ### Комплектация: |  |  |  |
| ### Дистанционный пульт управления | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### Батарейки типа АА | 2 | 2 | 2 |
| ### Предохранитель | ### 2 | ### 2 | ### 2 |
| Запасная лампа | 1 | 1 | 1 |
| Чехол от пыли | 1 | 1 | 1 |
| ### Сетевой шнур | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### Экран | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### Поляризационные очки | 1 | 1 | 1 |
| ### Тестовая карта | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 | 1 | 1 |
| Срок поставки | В течение 2-х раб. дней со дня закл. МК | 20 раб. дней (Не соответствует) | В течение 2-х раб. дней со дня закл. МК (Соответствует) |
| Срок ввода в эксплуатацию | Не более 5 дней | 5 дней | 5 дней |
| Оплата в течение | 20 банковских дней | 20 банковских дней | 20 банковских дней |
| Цена Контракта | Max цена 180 000 руб. | 180 000 руб. | 174 300 руб. |

Гилёва Ф.А.

Агафонова Е.Ю.

Бушуева Е.Н.

Каневчева М.А.

Александрова Н.А.

Чижова Ю.Н.