Приложение № 2

#### Техническое задание

| № лота | Наименование | Технические характеристики | Ед.изм. | Кол-во | Лимит финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рентгенопроявочная машина XR 24 PRO с устройством для дневной загрузки DА 24 | Тип 1700-08 Напряжение 230в Частота 50-60гц Потребление тока 4,0а Время обработки пленки (мин)нормально 2:45-20 Расход воды (л/мин) 2 Объем бака (л) каждая по 5 фиксаж, проявитель Три возможных установки режима процесса проявления снимков; - интраоральные снимки-6 мин; - экстраоральные снимки-4 мин; - эндодотические снимки-2:45 мин Устройство дневной загрузки предназначено для размеров пленки: до мак.24х30 см | штука | 1 | 234445 |
|  | итого |  |  |  | 234445 |