УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ СОШ № 19

______________ Грачев А.А.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ на текущий ремонт

процедурного кабинета  в школе № 19 по адресу,ул.Ад.Ушакова,24

Основание: акт технического осмотра от 07 марта 2008 г.

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт штукатурки внутренних стен по бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2,толщиной слоя до 25 мм. | 100 м2 | 0,4 |
| 2. | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0,94 |
| 3. | Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,94 |
| 4. | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза. | 100 м2 | 0,086 |
| 5. | Установка раковин | 10 ком | 0,10 |
| 6. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм. | 100 м | 0,15 |
| 7. | Демонтаж оконных коробок : в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах. | 100 шт | 0,01 |
| 8. | Установка вентилей проходных 15 К | шт | 1,00 |
| 9. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м | 0,15 |
| 10. | Установка нагревателей индивидуальных водяных | 10 ком | 0,1 |
| 11. | Разборка покрытий полов из линолеума и релина. | 100 м2 | 0,32 |
| 12. | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 | 0,32 |
| 13. | Улучшенная масляная окраска плинтусов | 100 м2 | 0,03 |
| 14. | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,75 |
| 15. | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,03 |
| 16. | Установка дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,075 |
| 17. | Установка замков врезных и скобяных изделий | 100 шт | 0,03 |
| 18. | Установка дверных ручек | 100 шт. | 0,06 |
| 21. | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,02 |
| 22. | Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 | 0,016 |

Зам по АХЧ _____________________                       _________________  ________________

район                                                       подпись                    Ф.И.О.

Директор   _______________________                       _________________  _______________

учреждения                                              подпись                    Ф.И.О.

Начальник ХЭО __________________                       __________________  _______________

район                                                       подпись                    Ф.И.О.