| СОГЛАСОВАНО Начальник департамента внутреннего аудита и экономики отраслей муниципального хозяйства администрации города А.А.Баландина ____ _________ 200__ года | УТВЕРЖДАЮ ЗАКАЗЧИК И.о. главы администрации Мотовилихинского района г. Перми ______________ М.М. Исаков ____ _________ 200__ года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

«Организация выполнения работ по ликвидации несанкционированных свалок, сбору, вывозке и утилизации мусора»

г. Пермь,

2008 год

1. Общие сведения

  - Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,

- Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции»,

- Гражданским кодексом Российской Федерации,

- Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми»,

- Постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь» а также иным законодательством, регулирующим размещение муниципального заказа.

1.2. Понятия и термины, используемые в документации, применяются в значениях в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами.

Заказчик – администрация Мотовилихинского района города Перми.

Исполнитель – лицо, с которым по итогам проведения открытого аукциона, подписан муниципальный контракт.

2. Предмет аукциона

Открытый аукцион проводится в целях выбора исполнителя на организацию выполнения работ по ликвидации несанкционированных свалок, сбору, вывозу и утилизации мусора, в  соответствии с требованиями действующего законодательства и Техническим заданием (Приложение № 1).

3. Место, условия и сроки выполнения работ

Победивший Участник аукциона должен будет организовать выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок, сбору, вывозу и утилизации мусора, в соответствии с требованиями действующего законодательства  и Техническим заданием (Приложение 1 к документации об аукционе)

Место выполнения работ: г. Пермь, Мотовилихинский район.

Срок выполнения работ с 01.06.2008 по 30.06.2008.

4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота).

Цена контракта 4 315 000,00 (четыре миллиона триста пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

5. Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») – 5% от начальной цены контракта (цены лота) – 215 750.00 (двести пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рубля 00 копеек.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

6. Источник финансирования – бюджет города Перми.

7. Порядок формирования цены Контракта

Цена контракта должна включать в себя все обязательные платежи, налоги, подлежащие выплате, и расходы которые могут возникнуть при исполнении контракта (организационные мероприятия, приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.).

8. Форма, срок и порядок оплаты

Оплата за представленные услуги осуществляется по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предоставления акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)

9. Валюта заявки на участие в аукционе

Валюта заявки - российский рубль.

10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

# 11. Требования к участникам размещения заказа

11.1.Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

- 11.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

1) не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

5) соответствие участника размещения заказа установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, предусмотренных контрактом

# 12. Требования к содержанию и форме заявки

Заявки на участие в аукционе в форме электронных документов по техническим причинам не принимаются.

Заявка на участие в аукционе подается только в письменной форме, предусмотренной Приложением № 2 к настоящей документации об аукционе.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

12.1.Опись документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе (форма № 1 Приложение № 2 к документации);

12.2.Заявка на участие в аукционе (форма № 2 Приложение № 2 к документации);

12.3.Сведения об участнике размещения заказа в соответствии с Приложением № 3 к документации (форма № 3 Приложение № 2 к документации);

12.4.Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально заверенную копию (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или ее нотариально заверенную копию (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

12.5.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. Таким документом может быть:

- для руководителя организации (подписавшего документы): приказ о назначении, выписка из решения общего собрания участников;

- в случае, если документы подписаны не руководителем, то доверенность согласно Приложению №5;

- для индивидуальных предпринимателей свидетельство ОГРНИП, копия паспорта;

- физических лиц – копия паспорта.

12.6. Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), количественных и качественных характеристиках выполняемых работ, которое должно соответствовать техническому заданию заказчика по объему и качественным характеристикам работ (форма № 4 Приложение № 2 к документации);

12.7.Копию лицензии на деятельность по сбору, вывозу и утилизации опасных отходов, либо копию лицензии субподрядной организации, в случае выполнения работ с привлечением субподрядчиков

Заявка на участие в аукционе, включающая документы (копии документов), представленные участником размещения заказа в соответствии с п.12 документации, должна быть прошнурована (прошита нитками) и скреплена печатью (опечатана) (в случае подачи заявки физическим лицом, не имеющим печати, вместо печати ставится подпись физического лица). Каждый лист должен быть пронумерован сквозной нумерацией. Копии документов должны иметь резолюцию «Копия верна», кроме нотариально заверенных, если иное не предусмотрено документацией. Никакие исправления не будут иметь силу за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом, подписывающим заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, должны быть составлена на русском языке.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона (лота).

# 13. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе

Документация об аукционе размещена одновременно с извещением о проведении аукциона на сайте администрации города www.gorodperm.ru и опубликована в официальном печатном издании.

Документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления. Документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Уральская,36, каб. 302.

Контактное лицо: Скрыпник Светлана Геннадьевна. Тел.: (342) 260 24 16

E-mail: admmotov@permregion.ru

Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта в сети Интернет и не направившие заявления на получение документации заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте разъяснений, изменений документации об аукционе. Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений документации.

Плата за предоставление документации не взимается.

# 14. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в п.12 документации. По своему усмотрению участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, на котором указывается наименование аукциона и номер извещения.

Заявки подаются только в письменной форме.

Возможность электронной формы участия в аукционе не предусмотрена.

При этом, датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона с 9-00 до 18-00 часов, кроме пятницы с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00  в рабочие дни, по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, 36, каб. 302.

Заявки подаются до  10.00 час. 12.05.2008г.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

# 15. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Отзыв заявки осуществляется в письменной форме, на фирменном бланке организации (при его наличии).

# 16. Формы, порядок даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение  пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. В течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

17. Возможность заказчика изменить потребности в работах, предусмотренных контрактом.

Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом выполнение работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.

# При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

18. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Обеспечение заявки на участие в аукционе не взимается.

# 19. Место, день, время начала и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Место начала рассмотрения заявок: г. Пермь, ул. Уральская, 36, кабинет 210

Дата и время начала рассмотрения заявок:  10.00 час.  12.05.2008 года.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Аукционная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого участника, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

К участию в открытом аукционе допускаются участники размещения заказа при условии:

1) соответствия требованиям, установленным в п.11 настоящей документации;

2) предоставления определенных п.12 документации документов и отсутствия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на проведение которых размещается заказ;

3) соответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа заказчик, аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения:

установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,

факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,

факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации,

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе и о признании участника размещения заказа участником аукциона, или об отказе в порядке и по основаниям в допуске к участию в открытом аукционе.

Данное решение оформляется протоколом, который в день окончания рассмотрения заявок подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru.

Каждому участнику размещения заказа не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола, направляются уведомления о принятом аукционной комиссией решении.

20. Место, порядок, дата и время проведения  аукциона

Аукцион состоится по адресу г. Пермь, ул. Ленина,23  каб. 300  в 10.00 час.  23.05.2008 года.

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

Аукционная комиссия перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (руководители организаций – документ, удостоверяющий личность, представители участников аукциона – доверенность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером.

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона». Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной цены контракта.

Участники аукциона заявляют о своем желании заключить контракт по объявленной цене путем поднятия карточки со своим номером.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона".

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта не один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

Во время проведения аукциона участникам аукциона запрещается: перемещаться по залу, разговаривать, в том числе по телефону, вступать в спор с аукционистом и членами аукционной комиссии.

При проведении аукциона в обязательном порядке осуществляется аудиозапись аукциона и ведется протокол аукциона. Данный протокол в день проведения аукциона подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

21. Заключение муниципального контракта по результатам проведения аукциона

21.1.Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, с включением расчета  цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Участник аукциона, получивший протокол и проект муниципального контракта, обязан в десятидневный срок, со дня его получения, предоставить Заказчику подписанный со своей стороны муниципальный контракт.

21.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных п.11.2 аукционной документации. При этом заключение государственного или муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с п.11.2 аукционной документации от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

22. Право на обжалование.

Участник размещения заказа вправе обжаловать решение аукционной комиссии или положения документации об аукционе в соответствии с регламентом, предусмотренным Федеральным Законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

22.1. Обеспечение исполнения муниципального контракта не взимается.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к документации об аукционе

# Техническое задание

На организацию выполнения работ по ликвидации несанкционированных свалок, сбору, вывозке и утилизации мусора

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество | Цена ед. измерения(в руб.) | Стоимость работ (в руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация сбора мусора с ограниченных территорий, погрузки, вывоза, утилизации на полигон ТБО Сафроны (29 км) | тонны | 17 260 |  | 4 315 000 |

Перечень несанкционированных свалок мусора в Мотовилихинском районе г.Перми

| № п/п | Местоположение | Объем (в тоннах) |
| --- | --- | --- |
|  | ул. Сельскохозяйственная, 28 | 50 |
|  | Алексеевская, 88 | 40 |
|  | ул. Целинная - ул. Туркина | 400 |
|  | ул. Целинная в районе р. Язовая | 3000 |
|  | ул. 3 Новгородская | 1200 |
|  | ул. Комаровская, 4 | 10 |
|  | ул. Лядовская в сторону пос. Ляды | 400 |
|  | Восточный объезд напротив АЗС "Восток" | 300 |
|  | Прилегающая территория к пос. Архирейка | 3200 |
|  | ул. Гайдара-сквер | 100 |
|  | ул. Крупской, 68 | 30 |
|  | ул. Ушинского, 1 | 20 |
|  | ул. Пушкарская, 98 | 40 |
|  | б-р Гагарина, 115 | 60 |
|  | б-р Гагарина, 107/1 | 70 |
|  | ул. Крупской в районе 114 школы | 60 |
|  | ул. Крупской в районе 127 школы | 40 |
|  | ул. Макаренко в районе "Дисконтцентра" | 100 |
|  | ул. Макаренко(нечетн. сторона) от ул.Юрша до ул.Тургенева | 70 |
|  | ул. Дружбы, 11 | 10 |
|  | ул. Дружбы, 18 | 20 |
|  | ул. Инженерная, 6 | 30 |
|  | Территория за домом быта "Агат" | 30 |
|  | Б-р Гагарина за ИПК "Звезда" | 40 |
|  | ул. Добролюбова, 20 | 300 |
|  | ул. Землячки, 11 | 20 |
|  | ул. Ким,5 склон | 150 |
|  | ул. Лебедева, 43 | 50 |
|  | ул. Лебедева, 39 | 45 |
|  | ул. Пушкарская, 90 | 30 |
|  | территория перед школой 116 | 300 |
|  | территория 1 линии за монастырем | 200 |
|  | ул. Солнечная | 300 |
|  | в районе бывшего кинотеатра м\р-на В. Курья | 400 |
|  | в районе бывшей бани м\р-на В. Курья | 300 |
|  | ул. Ст. Разина | 900 |
|  | ул. Пермская | 145 |
|  | в районе Соликамского тракта | 700 |
|  | Ул. Металлургов (Горынский лог) | 1200 |
|  | Ул. Кирпичная | 2900 |
|  | Всего | 17 260 |

Начало производства работ: 01.06.2008

Окончание производства работ: 30.06.2008

# ПРИЛОЖЕНИЕ №2

# ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ

# ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

# Форма № 1

# ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе

«__________________________________________»

Настоящим ________________________________________________________________ подтверждает, что 				 	наименование участника размещения заказа

для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта «_________________________________________________» направляются ниже перечисленные документы.

| №№ п/п | Наименование | Кол-во Страниц |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Заявка на участие в аукционе (по форме № 2.) |  |
|  | Анкета участника аукциона (по форме № 3.) |  |
|  | Предложение о функциональных и качественных характеристиках выполняемых работ (товаров, услуг) (по форме № 4.) |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа |  |
|  | Копию лицензии на деятельность по сбору, вывозу и утилизации опасных отходов, либо копию лицензии субподрядной организации, в случае выполнения работ с привлечением субподрядчиков |  |
|  | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участников аукциона |  |

# Форма № 2

# ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Дата, исх. номер

Муниципальному заказчику

Главе администрации

Мотовилихинского района

С.В. Мальцеву

ЗАЯВКА

на участие в ОТкрытом АУКЦИОНе

на право заключения муниципального контракта на организацию выполнения работ по ликвидации несанкционированных свалок, сбору, вывозу и утилизации мусора

1. Изучив документацию по настоящему аукциону, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты, _________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице____________________________________________________________________________________

( должность руководителя и его Ф.И.О.)

заявляет о своем намерении участвовать в открытом аукционе на условиях, установленных в  документации, и направляет настоящую заявку.

2. Настоящим подтверждаем, что обязуемся выполнить работы, являющиеся предметом торгов, в полном объеме, указанным заказчиком в документации об аукционе.

3. Обязуемся:

- в случае, если наше предложение по цене контракта будет признано лучшим, подписать контракт с заказчиком на выполнение работ на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, в соответствии с формой, включенной в состав документации, по цене, предложенной  при проведении аукциона и признанной выигравшей, и представленным нами расчетом суммы контракта в срок, установленный документацией об аукционе.

- в случае, если наше предложение о цене контракта будут предпоследним, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с заказчиком, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, в соответствии с формой, включенной в состав документации, по цене, предложенной  при проведении аукциона и признанной предпоследним предложением о цене контракта.

4. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу _______________________________

____________________________________________________________________________________________

5. Банковские реквизиты для заключения муниципального контракта

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Руководитель            __________________                          ___________________________

(подпись)                                                       (Ф.И.О.)

М.П.

# Форма № 3

# АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| 1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный контракт), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц |  |
| --- | --- |
| - Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа _______________ _________________

(Ф.И.О.) 		   (подпись)

# Форма № 4.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

# ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Заказчику

Главе администрации

Мотовилихинского района г. Перми

С.В. Мальцеву

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

участника размещения заказа ____________________________________________________________

указать название открытого аукциона

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с администрацией Мотовилихинского района города Перми муниципального контракта на ____________________________________________________________________________________________

указывается наименование товара, работ, услуг по предмету аукциона

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы ____________________________________________________________________

полное наименование участника размещения заказа, Ф.И.О.

в лице ______________________________________________________________________________________

наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, указанных в технической части:

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация сбора мусора с ограниченных территорий, погрузки, вывоза, утилизации на полигон ТБО Сафроны (29 км) | тонна | 17 260 |

Перечень несанкционированных свалок мусора в Мотовилихинском районе г.Перми

| № п/п | Местоположение | Объем (в тоннах) |
| --- | --- | --- |
|  | ул. Сельскохозяйственная, 28 | 50 |
|  | Алексеевская, 88 | 40 |
|  | ул. Целинная - ул. Туркина | 400 |
|  | ул. Целинная в районе р. Язовая | 3000 |
|  | ул. 3 Новгородская | 1200 |
|  | ул. Комаровская, 4 | 10 |
|  | ул. Лядовская в сторону пос. Ляды | 400 |
|  | Восточный объезд напротив АЗС "Восток" | 300 |
|  | Прилегающая территория к пос. Архирейка | 3200 |
|  | ул. Гайдара-сквер | 100 |
|  | ул. Крупской, 68 | 30 |
|  | ул. Ушинского, 1 | 20 |
|  | ул. Пушкарская, 98 | 40 |
|  | б-р Гагарина, 115 | 60 |
|  | б-р Гагарина, 107/1 | 70 |
|  | ул. Крупской в районе 114 школы | 60 |
|  | ул. Крупской в районе 127 школы | 40 |
|  | ул. Макаренко в районе "Дисконтцентра" | 100 |
|  | ул. Макаренко(нечетн. сторона) от ул.Юрша до ул.Тургенева | 70 |
|  | ул. Дружбы, 11 | 10 |
|  | ул. Дружбы, 18 | 20 |
|  | ул. Инженерная, 6 | 30 |
|  | Территория за домом быта "Агат" | 30 |
|  | Б-р Гагарина за ИПК "Звезда" | 40 |
|  | ул. Добролюбова, 20 | 300 |
|  | ул. Землячки, 11 | 20 |
|  | ул. Ким,5 склон | 150 |
|  | ул. Лебедева, 43 | 50 |
|  | ул. Лебедева, 39 | 45 |
|  | ул. Пушкарская, 90 | 30 |
|  | территория перед школой 116 | 300 |
|  | территория 1 линии за монастырем | 200 |
|  | ул. Солнечная | 300 |
|  | в районе бывшего кинотеатра м\р-на В. Курья | 400 |
|  | в районе бывшей бани м\р-на В. Курья | 300 |
|  | ул. Ст. Разина | 900 |
|  | ул. Пермская | 145 |
|  | в районе Соликамского тракта | 700 |
|  | Ул. Металлургов (Горынский лог) | 1200 |
|  | Ул. Кирпичная | 2900 |
|  | Всего | 17 260 |

Начало производства работ: 01.06.2008

Окончание производства работ: 30.06.2008

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Примечание: Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

# Форма № 5.

# ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Дата, исх. Номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ______

_________________________________________________________________________________________

прописью число, месяц и год выдачи доверенности

Участник размещения заказа: _________________________________________________________________________________________

наименование юридического лица

доверяет _________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, должность

паспорт серии ____________ №______________ выдан __________________________ «____» ________

представлять интересы на аукционе, подписывать заявку

_________________________________________________________________________________________

наименование организации

Подпись

удостоверяем ___________________________			___________________________

Ф.И.О. удостоверяемого				 Подпись удостоверяемого

Доверенность действительна по «______» _____________ _________________ г.

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )

М.П.											Ф.И.О.

Приложение № 3

Проект муниципального контракта  №________

На организацию выполнения работ по ликвидации несанкционированных свалок, сбору, вывозке и утилизации мусора

г. Пермь							                           ____ ________________ 2008 год

Администрация Мотовилихинского района г. Перми, именуемая в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице главы администрации Мальцева Сергея Витальевича, действующего на основании Типового положения о территориальном органе администрации города Перми, с одной стороны,  и  ____________________________________________________  именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице                                                       ________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный Контракт заключается по итогам проведения аукциона (Протокол заседания аукционной комиссии  № ___ от  ___________2008г.), победителем которого стал Подрядчик.

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по организации выполнения работ по ликвидации несанкционированных свалок, сбору, вывозке и утилизации мусора с территории Мотовилихинского района г. Перми

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить организацию выполнения работ по ликвидации несанкционированных свалок, сбору, вывозу и утилизации мусора, в соответствии с требованиями действующего законодательства  и Технического задания (Приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта:

1.3. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ.

1.4. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядной организации, а так же предоставить ее реквизиты и документы, подтверждающие соответствие субподрядной организации установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, предусмотренных настоящим контрактом.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: 01.06.2008 г.

2.2. Окончание производства работ: 30.06.2008г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Стоимость работ составляет ____________рублей с НДС.

3.2. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

акты сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), счета-фактуры, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)

3.3. Форма оплаты: платежное поручение.

3.4. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ  осуществляется Заказчиком по безналичному расчету, при предоставлении документов указанных в п. 3.2, в течение 10 дней.

3.5. Заказчиком предусмотрен аванс в размере 30 % от стоимости работ

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям  по технологии и материалам, согласно СНиПов, ГОСТов, рекомендаций.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах оценки работ, являющихся основанием для устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в согласованный с Заказчиком срок устранить выявленные дефекты и недостатки.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик обязан обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.3. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам.

5.4. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.5. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.6. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика.

5.7. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах оценки работ.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя Букина Алексея Борисовича имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ, на условиях данного контракта.

6.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.5. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.6. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.7. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок выполнения работ. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут  ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае их привлечения, при выполнении работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. В случае просрочки работ, производимых по заданию Заказчика, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.7. Стороны освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.2. Расторжение договора допускается по согласованию сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны контракта.

11.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим на территории РФ гражданским законодательством.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:						     Поставщик:

Администрация Мотовилихинского района г. Перми

Адрес: 614014, г. Пермь, ул. Уральская. 36

Банковские реквизиты:

УФК по Пермского края (ДФ г. Перми, Администрации Мотовилихинского района г. Перми)

л/с 02933013746

р/счет 40204810300000000006 в ГРКЦ

ГУ Банка России по Пермскому краю

ИНН 59006012420

КПП 590601001

БИК 045773001

ОГРН 1025901377611

ОКТО 57401000000

ОКПО 04038264

_______________________________

Адрес:_________________________

_______________________________

ИНН/КПП:

ОГРН:

Банковские реквизиты:________________________________________________________

_________________________________

БИК:

КОРСЧЕТ:

Глава администрации							Подрядчик

«______» ______________ 2008г.					«______» ______________ 2008г.

___________________ С.В. Мальцев					_____________________ / ______________/

Приложение № 1

к муниципальному контракту от  ______ № _____

# Техническое задание

На организацию выполнения работ по ликвидации несанкционированных свалок, сбору, вывозке и утилизации мусора

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество | Цена ед. измерения(в руб.) | Стоимость работ (в руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация сбора мусора с ограниченных территорий, погрузки, вывоза, утилизации на полигон ТБО Сафроны (29 км) | тонны | 17 260 | Заполняется подрядчиком | Заполняется подрядчиком |

Перечень несанкционированных свалок мусора в Мотовилихинском районе г.Перми

| № п/п | Местоположение | Объем (в тоннах) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Сельскохозяйственная, 28 | 50 |
| 2 | Алексеевская, 88 | 40 |
| 3 | ул. Целинная - ул. Туркина | 400 |
| 4 | ул. Целинная в районе р. Язовая | 3000 |
| 5 | ул. 3 Новгородская | 1200 |
| 6 | ул. Комаровская, 4 | 10 |
| 7 | ул. Лядовская в сторону пос. Ляды | 400 |
| 8 | Восточный объезд напротив АЗС "Восток" | 300 |
| 9 | Прилегающая территория к пос. Архирейка | 3200 |
| 10 | ул. Гайдара-сквер | 100 |
| 11 | ул. Крупской, 68 | 30 |
| 12 | ул. Ушинского, 1 | 20 |
| 13 | ул. Пушкарская, 98 | 40 |
| 14 | б-р Гагарина, 115 | 60 |
| 15 | б-р Гагарина, 107/1 | 70 |
| 16 | ул. Крупской в районе 114 школы | 60 |
| 17 | ул. Крупской в районе 127 школы | 40 |
| 18 | ул. Макаренко в районе "Дисконтцентра" | 100 |
| 19 | ул. Макаренко(нечетн. сторона) от ул.Юрша до ул.Тургенева | 70 |
| 20 | ул. Дружбы, 11 | 10 |
| 21 | ул. Дружбы, 18 | 20 |
| 22 | ул. Инженерная, 6 | 30 |
| 23 | Территория за домом быта "Агат" | 30 |
| 24 | Б-р Гагарина за ИПК "Звезда" | 40 |
| 25 | ул. Добролюбова, 20 | 300 |
| 26 | ул. Землячки, 11 | 20 |
| 27 | ул. Ким,5 склон | 150 |
| 28 | ул. Лебедева, 43 | 50 |
| 29 | ул. Лебедева, 39 | 45 |
| 30 | ул. Пушкарская, 90 | 30 |
| 31 | территория перед школой 116 | 300 |
| 32 | территория 1 линии за монастырем | 200 |
| 33 | ул. Солнечная | 300 |
| 34 | в районе бывшего кинотеатра м\р-на В. Курья | 400 |
| 35 | в районе бывшей бани м\р-на В. Курья | 300 |
| 36 | ул. Ст. Разина | 900 |
| 37 | ул. Пермская | 145 |
| 38 | в районе Соликамского тракта | 700 |
| 39 | Ул. Металлургов (Горынский лог) | 1200 |
| 40 | Ул. Кирпичная | 2900 |
|  | Всего | 17 260 |

Начало производства работ: 01.06.2008

Окончание производства работ: 30.06.2008

Глава администрации

__________________ /С.В. Мальцев/

«______» ______________ 2008г.

Подрядчик

___________________ /                      /

« _____» ___________ 2008г.