|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 6.3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Техническое задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на капитальный ремонт рулонной кровли здания по адресу: ул. Солдатова,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ |  |  |  |  |  | 840741,01 |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  |  |  | 41373,5 |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость |  |  |  |  |  | 631,31 |  | чел.час |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-17-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытий кровель | 4,15 | 195,44 | 192,9 | 2,54 |  | 811,08 | 800,54 | 10,54 |  | 17,41 | 72,25 |  |  |  |
| 2 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 4,15 | 1318,96 | 301,6 | 198,56 | 27,93 | 5473,68 | 1251,64 | 824,02 | 115,91 | 27,22 | 112,96 | 1,94 | 8,05 |  |
| 3 | ТЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=20; ОЗП=20; ЭМ=20; ЗПМ=20; МАТ=20; ТЗ=20; ТЗМ=20 | 100 м2 стяжек | 4,15 | 808 | 22,2 | 56,8 | 8,6 | 3353,2 | 92,13 | 235,72 | 35,69 | 2 | 8,3 | 0,6 | 2,49 |  |
| 4 | ТЕР12-01-015-01 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 4,15 | 1856,96 | 234,28 | 78,9 | 2,83 | 7706,38 | 972,26 | 327,44 | 11,74 | 17,51 | 72,67 | 0,28 | 1,16 |  |
| 5 | ТЕР12-01-013-01 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 4,15 | 4420,22 | 255,39 | 133,44 | 9,12 | 18343,91 | 1059,87 | 553,78 | 37,85 | 21,02 | 87,23 | 0,87 | 3,61 |  |
| 6 | СЦМ-104-0103 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | м3 | -21,3725 | 652,98 |  |  |  | -13955,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Прайс-лист | Утеплитель "Пеноплэкс" | м3 | 41,5 | 1832,18 |  |  |  | 76035,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР12-01-017-05 | Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов | 100 м2 стяжек | 4,15 | 3685,88 | 314,41 | 34,24 | 3,45 | 15296,4 | 1304,8 | 142,1 | 14,32 | 24,64 | 102,26 | 0,24 | 1 |  |
| 9 | СЦМ-101-0044 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм | м2 | -423,3 | 25,53 |  |  |  | -10806,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | СЦМ-101-0045 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 8 мм | м2 | 423,3 | 21,83 |  |  |  | 9240,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 4,15 | 8711,42 | 192,14 | 26,15 | 3,14 | 36152,39 | 797,38 | 108,52 | 13,03 | 14,36 | 59,59 | 0,29 | 1,2 |  |
| 12 | СЦМ-101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | м2 | -481,4 | 35,03 |  |  |  | -16863,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | СЦМ-101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭKП-4.5 | м2 | -473,1 | 38,56 |  |  |  | -18242,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-101-9122-7 | Унифлекс ЭПП-3,0 (нижний слой) | м2 | 481,4 | 31,15 |  |  |  | 14995,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | СЦМ-101-9121-8 | Унифлекс ЭКП-5,0 (верхний слой) | м2 | 473,1 | 41,57 |  |  |  | 19666,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0,354 | 10482,24 | 463,99 | 77,7 | 11,16 | 3710,71 | 164,25 | 27,51 | 3,95 | 35,5 | 12,57 | 0,86 | 0,3 |  |
| 17 | СЦМ-101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭKП-4.5 | м2 | -89,208 | 38,56 |  |  |  | -3439,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-101-9121-8 | Унифлекс ЭКП-5,0 (верхний слой) | м2 | 89,208 | 41,57 |  |  |  | 3708,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (фартуков к примыканиям.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,07 | 8320,86 | 1369,91 | 23,38 | 3,14 | 582,46 | 95,89 | 1,64 | 0,22 | 112,75 | 7,89 | 0,27 | 0,02 |  |
| 20 | ТЕРр53-21-15 | Ремонт швов между парапетными плитами | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,53 | 737,88 | 720,51 | 0,77 |  | 391,08 | 381,87 | 0,41 |  | 49,69 | 26,34 | 0,01 | 0,01 |  |
| 21 | ТЕРр61-31-01 | Оштукатуривание поверхности вентканалов | 100 м2 поверхности | 0,015 | 2561,13 | 1737,11 | 3,33 |  | 38,42 | 26,06 | 0,05 |  | 131,4 | 1,97 |  |  |  |
| 22 | ТЕРр58-19-03 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов | 100 м покрытий | 0,53 | 6454,19 | 1175,4 | 17,9 | 3,42 | 3420,72 | 622,96 | 9,49 | 1,81 | 101,24 | 53,66 | 0,35 | 0,19 |  |
| 23 | ТЕР46-03-009-02 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм | 100 шт. | 0,2 | 3194,76 | 696,63 | 2498,13 | 216,55 | 638,95 | 139,33 | 499,62 | 43,31 | 53,3 | 10,66 | 15,83 | 3,17 |  |
| 24 | ТЕР09-03-039-01 | Монтаж металлических сливов , массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,02 | 1731,14 | 1036,44 | 383,44 | 1,73 | 34,62 | 20,73 | 7,67 | 0,03 | 80,22 | 1,6 | 0,27 | 0,01 |  |
| 25 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 0,02 | 7793,05 |  |  |  | 155,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,042 | 1293,28 | 433,11 | 754,55 | 77,4 | 54,32 | 18,19 | 31,69 | 3,25 | 32,37 | 1,36 | 5,83 | 0,24 |  |
| 27 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 0,042 | 7793,05 |  |  |  | 327,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 3,5 | 1,78 |  |  |  | 6,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | СЦП3-3-26-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км класс груза 1 | 1 т | 3,5 | 22,7 |  | 22,7 |  | 79,45 |  | 79,45 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 3,5 | 2,52 |  |  |  | 8,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 156924,16 | 7747,9 | 2859,65 | 281,11 |  | 631,31 |  | 21,45 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 616155,59 | 39924,94 | 9460,12 | 1448,56 |  | 631,31 |  | 21,45 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗП=5,153; ЭМ-ЗПМ=3,174; ЗПМ=5,153; МАТ=3,872 (Поз. 1, 22, 2-6, 8-19, 7, 20-21, 23-27) |  |  |  |  |  |  |  |  | 458955,58 | 32177,03 | 6600,47 | 1167,45 |  |  |  |  |  |
| Вывоз мусора ПЗ=3,919 (Поз. 28-30) |  |  |  |  |  |  |  |  | 275,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 36946,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0,94 ФОТ (от 41373,5) (Поз. 1, 22, 2-6, 8-21, 23-27) |  |  |  |  |  |  |  |  | 36946,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 20686,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 41373,5) (Поз. 1, 22, 2-6, 8-21, 23-27) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20686,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 673788,89 |  |  |  |  | 631,31 |  | 21,45 |  |
| Зимнее удорожание 3,63% |  |  |  |  |  |  |  |  | 24458,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 698247,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 13964,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 712212,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Талоны на вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 712492,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 128248,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 840741,01 |  |  |  |  | 631,31 |  | 21,45 |  |
|  |  |  |  |  |  | Составил Плаксина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |