УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального

дошкольного образовательного учреждения

«Центр развития ребенка - детский сад № 176» г. Перми

____________________  /В.А. Мокеева/

__ _______________2008 года

Извещение № 68 а от18.04.2008 г. о проведении открытого аукциона

на право заключения муниципального контракта

на  выполнение  работ по ремонту

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 176» г.Перми в 2008 году.

Форма торгов - открытый аукцион;

Заказчик – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 176» г. Перми (МДОУ «ЦРР- детский сад № 176») , извещает о проведении открытого аукциона   на право заключения муниципального контракта на  выполнение  работ по ремонту муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 176» г.Перми в 2008 году.

Адрес Заказчика- 614070, г.Пермь, ул. Юрша, 60а; e-mail sad176@yandex.ru; тел (342) 2662663, 266-31-47

Предмет муниципального контракта:

Лот №1 «Общестроительные работы»

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Юрша, 60а

Начальная (максимальная) цена контракта - 1 150 172,46   руб.

Срок  выполнения работ – не более 45 календарных дней.

Срок предоставления гарантийных обязательств – не менее 2 лет.

Состав и объем работ по лоту № 1

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| Окна |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,34 |
| 2 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей:поворотных(откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2,одностворчатых | 100м2 | 0,34 |
| 3 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся площадью более 2м2 | м2 | 34,1 |
| 4 | Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной более 0.51м | 100м.п | 0,17 |
| 5 | Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль,длиной 6 метров,шириной700 мм(Россия) | м.п | 17 |
| 6 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,08 |
| 7 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |
| 8 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,16 |
| 9 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0,16 |
| 10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |
| 11 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,18 |
| Двери |  |  |  |
| 12 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,21 |
| 13 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,17 |
| 14 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 14 |
| 15 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 7 |
| 16 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 100 м2 проемов | 0,04 |
| 17 | Блоки дверные из массива сосны(комплект:ручки,замки) | м2 | 4,2 |
| 18 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |
| 19 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0,05 |
| 20 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| Ремонт тамбура |  |  |  |
| 21 | Промывка поверхности потолка | 100 м2 промытой поверхности | 0,05 |
| 22 | Шпатлевка | 100 м2 обработанной поверхности | 0,05 |
| 23 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| 24 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,02 |
| 25 | Legrand (или эквивалент) Светильник настенно-потолочный D5-1 /НПП/ | шт | 2 |
| 26 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,15 |
| 27 | Кабель | м | 15 |
| 28 | Legrand (или эквивалент) Мини-плинтус 20х12,5мм -30008 | м | 15 |
| 29 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0,15 |
| 30 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,2 |
| 31 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,36 |
| 32 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,36 |
| 33 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 100 м2 облицовки | 0,36 |
| 34 | Панели МДФ | м2 | 36 |
| 35 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,05 |
| 36 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,05 |
| 37 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,05 |
| 38 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,1 |
| Ремонт буфетной |  |  |  |
| 39 | Промывка поверхности потолка | 100 м2 промытой поверхности | 0,07 |
| 40 | Шпатлевка | 100 м2 обработанной поверхности | 0,07 |
| 41 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |
| 42 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,24 |
| 43 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,07 |
| 44 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,24 |
| 45 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,07 |
| 46 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,07 |
| 47 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,24 |
| 48 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,02 |
| 49 | Legrand (или эквивалент) Светильник настенно-потолочный D5-1 /НПП/ | шт | 2 |
| 50 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,1 |
| 51 | Кабель | м | 10 |
| 52 | Legrand (эквивалент) Мини-плинтус 20х12,5мм -30008 | м | 10 |
| 53 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0,1 |
| 54 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,15 |
| 55 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| 56 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 2 |
| 57 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |
| 58 | Установка моек на два отделения | 10 комплектов | 0,1 |
| 59 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,02 |
| 60 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |
| 61 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,05 |
| 62 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |
| 63 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,02 |
| 64 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0 |
| Ремонт туалетной, умывальные комнаты |  |  |  |
| 65 | Промывка поверхности потолка | 100 м2 промытой поверхности | 0,11 |
| 66 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 0,11 |
| 67 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |
| 68 | Промывка поверхности стен | 100 м2 промытой поверхности | 0,21 |
| 69 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,21 |
| 70 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,21 |
| 71 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,3 |
| 72 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,11 |
| 73 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0,3 |
| 74 | Огрунтовка | 100 м2 обработанной поверхности | 0,3 |
| 75 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,3 |
| 76 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,11 |
| 77 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,11 |
| 78 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,14 |
| 79 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,18 |
| 80 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,14 |
| 81 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,15 |
| 82 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0,02 |
| 83 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,02 |
| 84 | Демонтаж санитарных приборов ванн | 100 приборов | 0,01 |
| 85 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт | 10 |
| 86 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,2 |
| 87 | Установка умывальников одиночных0 с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,4 |
| 88 | Краны шаровые | шт | 3 |
| 89 | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 комплектов | 0,1 |
| 90 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,18 |
| 91 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,14 |
| 92 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |
| 93 | Тройники для холодной воды КВ-КВ-КВ диам.15мм | шт | 3 |
| 94 | Части фасонные из полиэтилена (отводы 110-135 ) | шт | 3 |
| 95 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт | 2 |
| 96 | Тройники для холодной воды КВ-КВ-КВ диам.50мм | шт | 2 |
| 97 | Тройники переходные для холодной воды КВ-КВ-КВ диам.20мм-15мм-15мм, 20мм-15мм-15мм, 50мм-15мм-50мм, 20мм-20мм-15мм | шт | 4 |
| 98 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 21 |
| 99 | Угольники для холодной воды 45 КВ-КВ диам.15мм | шт | 5 |
| 100 | Тройники для холодной воды КВ-КВ-КВ диам.15мм | шт | 3 |
| 101 | Отводы 90град | шт | 1 |
| Ремонт коридора |  |  |  |
| 102 | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 | 0,06 |
| 103 | Устройство потолков типа "Армстронг" ("Байкал","Волга","Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 | 0,19 |
| 104 | Панели потолочные типа "Армстронг" (Байкал) с комплектующими | м2 | 19 |
| 105 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,2 |
| 106 | Кабель | м | 20 |
| 107 | Legrand (эквивалент) Мини-плинтус 20х12,5мм -30008 | м | 20 |
| 108 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,04 |
| 109 | Светильник растровый ЛВО 57 | шт | 4 |
| 110 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| 111 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 2 |
| 117 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,54 |
| 118 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,54 |
| 119 | Огрунтовка | 100 м2 обработанной поверхности | 0,54 |
| 120 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,4 |
| 121 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 |
| 122 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,1 |
| 123 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,1 |
| 124 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,1 |
| 125 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,22 |
| Группа |  |  |  |
| 126 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,28 |
| 127 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,51 |
| 128 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,51 |
| 129 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0,51 |
| 130 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,51 |
| 131 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,3 |
| 132 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на двухуровневом металлическом каркасе (П 112) | 1 м2 потолка | 40 |
| 133 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый | 100 шт. | 0,15 |
| 134 | Legrand (эквивалент) Светильник настенно-потолочный D5-1 /НПП/ | шт | 15 |
| 135 | Люстры и подвесы с количеством ламп до 5 | шт. | 2 |
| 136 | Legrand (эквивалент) Светильник потолочный D4-2 /НББ-01/ | шт | 2 |
| 137 | Промывка поверхности потолка | 100 м2 промытой поверхности | 0,11 |
| 138 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 0,11 |
| 139 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |
| 140 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,5 |
| 141 | Кабель | м | 50 |
| 142 | Legrand (эквивалент) Мини-плинтус 20х12,5мм -30008 | м | 50 |
| 143 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| 144 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 2 |
| 145 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0,25 |
| 146 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,2 |
| 147 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,75 |
| 148 | Огрунтовка | 100 м2 обработанной поверхности | 0,75 |
| 149 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,75 |
| 150 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,6 |
| 151 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |
| 152 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 15 |
| 153 | Шпатлевка | 100 м2 обработанной поверхности | 0,15 |
| 154 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |
| Спальня |  |  |  |
| 155 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,25 |
| 156 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,36 |
| 157 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,36 |
| 158 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,36 |
| 159 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,25 |
| 160 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,75 |
| 161 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,75 |
| 162 | Огрунтовка | 100 м2 обработанной поверхности | 0,75 |
| 163 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,6 |
| 164 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,08 |
| 165 | Светильник растровый ЛВО 57 | шт | 8 |
| 166 | Устройство потолков типа "Армстронг" ("Байкал","Волга","Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 | 0,36 |
| 167 | Панели потолочные типа "Армстронг" (Байкал) с комплектующими | м2 | 35,9 |
| 168 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,6 |
| 169 | Кабель | м | 60 |
| 170 | Legrand (эквивалент) Мини-плинтус 20х12,5мм -30008 | м | 60 |
| 171 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| 172 | Штепсельные розетки | шт | 2 |
| 173 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,15 |
| 174 | Светильник накаливания НПБ-02 1х60 "таблетка" | шт | 15 |
| 175 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый | 100 шт. | 0,02 |
| 176 | Светильник накаливания НСП-17х100-002 | шт | 2 |
| Оборудование методического кабинета |  |  |  |
| 177 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,23 |
| 178 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0,03 |
| 179 | Демонтаж санитарных приборов ванн | 100 приборов | 0,01 |
| 180 | Установка умывальников одиночных0 с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,1 |
| 181 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,05 |
| 182 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,06 |
| 183 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |
| 184 | Устройство потолков типа "Армстронг" ("Байкал","Волга","Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 | 0,3 |
| 185 | Панели потолочные типа "Армстронг" (Байкал) с комплектующими | м2 | 30 |
| 186 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,08 |
| 187 | Светильник растровый ЛВО 57 | шт | 8 |
| 188 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| 189 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 2 |
| 190 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| 191 | Штепсельные розетки | шт | 2 |
| 192 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,4 |
| 193 | Кабель | м | 40 |
| 194 | Legrand (эквивалент) Мини-плинтус 20х12,5мм -30008 | м | 40 |
| 195 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0,4 |
| 196 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,3 |
| 197 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,6 |
| 198 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,6 |
| 199 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,6 |
| 200 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,32 |
| 201 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,3 |
| 202 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,3 |
| 203 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,3 |
| 204 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,32 |
| 205 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 80 |
| 206 | Шпатлевка | 100 м2 обработанной поверхности | 0,8 |
| 207 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,8 |
| 208 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1 м2 | 1 решетка | 6 |
| Оборудование кабинета психолога ,логопеда,музыкального руководителя |  |  |  |
| 209 | Устройство потолков типа "Армстронг" ("Байкал","Волга","Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 | 0,25 |
| 210 | Панели потолочные типа "Армстронг" (Байкал) с комплектующими | м2 | 24,5 |
| 211 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт. | 0,07 |
| 212 | Светильник растровый ЛВО 57 | шт | 7 |
| 213 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,3 |
| 214 | Кабель | м | 30 |
| 215 | Legrand (эквивалент) Мини-плинтус 20х12,5мм -30008 | м | 30 |
| 216 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0,35 |
| 217 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,2 |
| 218 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| 219 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 2 |
| 220 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,8 |
| 221 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,8 |
| 222 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,8 |
| 223 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,27 |
| 224 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,24 |
| 225 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,24 |
| 226 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0,24 |
| 227 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,24 |
| 228 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,27 |
| 229 | Установка по месту шкафных и антресольных полок Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,8; МАТ*0) | 100 м2 деталей | 0,09 |
| 230 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,1 |
| 231 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,04 |
| 232 | Штепсельные розетки | шт | 4 |
| 233 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,05 |
| 234 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 5 |
| 235 | Смена розеток | 100 шт. | 0,2 |
| 236 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2,4) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,17 |
| 237 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 5 |
| 238 | Шпатлевка | 100 м2 обработанной поверхности | 0,05 |
| 239 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |

Лот №2 «Установка теневых навесов»

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Юрша, 60а

Начальная (максимальная) цена контракта - 306 912,77 руб.

Срок выполнения работ – не более 30 календарных дней.

Срок предоставления гарантийных обязательств – не менее 2 лет

Состав и объем работ по лоту № 2

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,12 |
| 2 | Монтаж конструкций веранды | 1 т конструкций | 1,52 |
| 3 | Конструкции стальные | т | 1,52 |
| 4 | Обшивка каркасных стен досками обшивки | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,4 |
| 5 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,4 |
| 6 | Профили из оцинкованного проката | т | 0,48 |
| 7 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0,4 |
| 8 | Укладка лаг | 100 м2 пола | 0,4 |
| 9 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,4 |
| 10 | Простая окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,8 |
| 11 | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 |
| 12 | Простая окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 |
| 13 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,8 |
| 14 | Песочница из бетона и дерева,тип I | шт | 4 |
| 15 | Домик деревянный, тип I, на бетонном фундаменте | шт | 1 |
| 16 | Скамья деревянная тип С-1 (типовой проект 320-25) | шт | 2 |
| 17 | Столик для игр деревянный, тип I | шт | 1 |
| 18 | Машина | шт | 1 |
| 19 | Качалка тип I | шт | 1 |

Документация об аукционе опубликована одновременно с извещением о проведении аукциона на сайте администрации города www.gorodperm.ru и goszakaz.perm.ru.

Источник финансирования:  денежные средства, выделяемые из бюджета города Перми и бюджета Пермского края.

Плата за документацию об аукционе не взимается

Документация об аукционе предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация предоставляется по адресу: ул.Юрша, 60а, контактный телефон (342) 2662663, 266-31-47. Контактное лицо – Мокеева Валентина Архиповна.

Заказчиком установлено требование внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены соответствующего лота.

Аукцион состоится по адресу г.Пермь, ул. Ленина,23, Малый зал в                                       15-00 часов,  21 мая  2008 года.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются