Приложение № 1 к извещению

о запросе котировок №6

от 18 апреля 2008 г.

Техническое задание

на демонтаж существующих конструкций на территории  детского сада (благоустройство)

| п/№ | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,068 |
| 2 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,02 |
| 3 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,8 |
| 4 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,557 |
| 5 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-02 | 1000 м3 грунта | 0,557 |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,527 |
| 7 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 52,7 |
| 8 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 0,17 |
| 9 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 3,39 |
| 10 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | За т груза | 23,5 |
| 11 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | За т груза | 23,5 |
| 12 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км класс груза 1 | 1 т | 23,5 |
| 13 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт растительного слоя (земля, перегной) | за т груза | 1058 |
| 14 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт растительного слоя (земля, перегной) | за т груза | 1058 |
| 15 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 1 | 1 т | 1058 |