Приложение 2

к Извещению о проведении  запроса котировок

от ____.04.2008 № _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению и установке

конструкций из металлопластика

| Профиль | Exprof или эквивалент |
| --- | --- |
| Фурнитура | SIEGENIA или эквивалент |
| Вид изделия | Окно |
| Заполнение | 4\10\4\10\4 |
| Цвет | Белый/Белый |
| Количество | 7 шт |
| Площадь изделия | 3.03 м.кв. |

| Профиль | Exprof или эквивалент |
| --- | --- |
| Фурнитура | SIEGENIA или эквивалент |
| Вид изделия | Окно |
| Заполнение | 4\10\4\10\4, |
| Цвет | Белый/Белый |
| Количество | 7 шт |
| Площадь изделия | 3.03 м.кв. |

Дополнение к изделию

| Артикул | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 003 | Подоконник 550 | 7 |
| 004 | Отлив 220 | 7 |
| 005 | Откос ГКЛ | 7 |
| 008 | Лента пароизоляционная | 7 |
| 0081 | Лента гидроизоляционная | 7 |
| 0082 | Монтаж | 7 |

Примечание:  Цена контракта, предложенная участниками, должна быть указана с учетом демонтажа деревянных рам, монтажных работ, материалов.