21 апреля 2008

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3 от «21»   04     2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на ремонт силового и наружного освещения в    Муниципальном общеобразовательном учреждении

«Средняя общеобразовательная школа №119»г. Перми.

Почтовый адрес: 614113, г. Пермь, ул. Липатова, 2;

Тел.: 255-58-28; Электронная почта ( e - mail ):  sc119@yandex.ru

Ответственный исполнитель  Красильникова В.С. предусматривает осуществить  по программе « Новая школа» электромонтажные работы способом запроса котировок.

| №пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Силовое оборудование |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600x600x350 | шт. | 3 |
| 2 | Текущие цены | ОЩВ-6 | шт | 3 |
| 3 | ТЕРм08-03-573-05 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 900x600x500 | шт. | 13 |
| 4 | Текущие цены | ОЩВ-12 | шт | 13 |
| 5 | ТЕРм08-03-526-01 МАТ*0 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | шт. | 174 |
| 6 | Текущие цены | Выключатель автоматический ДЭК ВА 101-1-25А | шт | 174 |
| 7 | ТЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт. | 16 |
| 8 | Текущие цены | Выключатель автоматический ДЭК ВА 101-1-32А | шт | 16 |
| Наружное освещение |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРм08-02-364-02 | Кронштейн "Переход" на стене | шт. | 12 |
| 10 | ТЕРм08-02-369-03 | Светильники, устанавливаемые вне зданий. Светильник с лампами ртутными | шт. | 12 |
| 11 | СЦМ-546-0601-151 | Светильник уличного освещения РКУ-10-250 | шт | 12 |
| 12 | СЦМ-546-0202 | Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(6)-4 | 10шт | 0,12 |
| 13 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 1,6 |
| 14 | СЦМ-300-9920-2 | Трубки защитные гофрированные диаметром 25 мм | м | 160 |
| 15 | ТЕРм08-02-412-03 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 | 100 м | 1,6 |
| 16 | СЦМ-501- 0586-74 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 4x4 мм2 | 1000м | 0,16 |

Максимальная сумма контракта:  207197,30 ( двести семь тысяч сто девяносто семь рублей тридцать копеек)

Требования к наличию лицензий, сертификатов: данные товары должны иметь все необходимые сертификаты в соответствии с законодательством.

Место доставки товаров: 614113, г. Пермь, ул. Липатова, 2

Сроки поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг): в течение 30 календарных дней со дня подписания контракта.

Максимальная цена контракта: 207 197,30 ( двести семь тысяч сто девяносто семь рублей тридцать копеек)

Оплата работ  будет произведена безналичным перечислением денежных средств по безналичному расчету в течении 10(десяти) банковских дней после подписания Сторонами акта приемки работы.

В случае Вашего согласия принять участие в ремонте указанных работ, просим представить котировочную заявку по форме согласно приложения № 1 по электронной почте, или курьером по вышеуказанному адресу

до 14.00  28 апреля 2008г.

Цена товаров должна быть указана с учетом следующих расходов: доставка,  сборка, установка, выгрузка, погрузка, уплата сборов, пошлин и иных обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена, при равных условиях по качеству товара

Срок подписания муниципального контракта победителем - 10 дней с  даты  подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение 1: котировочная заявка.