Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 14 от «21» апреля  2008г.

Техническое задание

ванна бальнеологическая

| № позиции | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра, заданного по ТЗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Регистрационное свидетельство МЗ РФ | наличие |
| 2 | Сертификат соответствия | наличие |
| 3 | Ванна предназначена для принятия термальных, углекислых или присадочных процедур | наличие |
| 4 | Основное оснащение ванны: подвод добавочной воды, душ для очистки ванны | наличие |
| 5 | Дополнительное оснащение ванны: встроенная пузырьковая решетка, 60 воздушных форсунок, осушение встроенной решетки, 25 гидромассажных форсунок с добавлением воздуха и регулировкой мощности | наличие |
| 6 | Рабочие режимы: |  |
|  | Время заполнения ванны | 2,5 минуты |
|  | Время опорожнения ванны | 2,2 минуты |
| 7 | Полезный объем ванны | не менее 200 литров |
| 8 | Размеры (ДхШхВ) | 2200х870х790 |
| 9 | Вес | не более 115 кг. |
| 10 | Потребляемая мощность | не более 1400 Ватт |
| 11 | Наличие сертифицированного инженера от завода-производителя | наличие |
| 12 | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев |