Извещение о проведении размещения заказа путем запроса котировок

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 11» г. Перми, расположенное по адресу 614037, г. Пермь, ул. Сестрорецкая - 16, тел/факс: 263-83-46, адрес электронной почты myzshcool_11@mail.ru (далее - «Заказчик») настоящим приглашает к участию в размещения заказа путем запроса котировок юридических, физических лиц, и индивидуальных предпринимателей (далее «Участники»), которым законодательством Российской Федерации не запрещено участвовать в процедурах по конкурсному размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, и которые представят котировочную заявку в соответствии с заданными требованиями

Источник финансирования – средства бюджета г. Перми.

Максимальная цена контракта – 375110 (триста семьдесят пять тысяч сто десять) рублей.

Сроки выполнения работ – с 15.05.2008 г. по 15.08.2008 г.

Форма оплаты: безналичная, порядок оплаты: 30% предоплата, оставшуюся сумму по акту выполненных работ и предъявления счета, счета-фактуры.

Предмет запроса котировок - Капитальный ремонт ограждения территории

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором: гладких толщиной слоя до 20мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,9 |
| 2. | Разборка деревянных заборов: глухих из строганных досок | 100 м2 забора | 1,12 |
| 3. | Устройство ленточных фундаментов: бетонных | 100 м3 бетона. Бутобетона и железобетона в деле | 0,1 |
| 4. | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича конструкций столбов прямоугольных неармированных: при высоте этажа до 4 м. | 1 м3 кладки | 4 |
| 5. | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,32 |
| 6. | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (столбов ограждения) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,442 |
| 7. | Устройство заборов при установленных столбах решетчатых высотой до 2 м. | 100 м2 забора | 1,26 |
| 8. | Устройство калиток из готовых полотен при установленных столбах решетчатых высотой до 2 м. | 100 м2 калиток | 0,048 |
| 9. | Простая окраска масляными составами по дереву: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,308 1.26-0.048 |
| 10. | Установка прожилин из прямоугольной трубы (ГОСТ 8645-68) 35/25 толщина стенки 3,5 мм в столбы ограждения весом: до 20 кг. | 1 т | 0,89046 306*0.00291 |
| 11. | Устройство ограждения из профнастила окрашенного по установленным прожилинам | 100 м2 | 3,06 |
| 12. | Профнастил окрашенный Текущая цена: 365,50 руб./1,18/3,872 | М2 | 306 |
| 13. | Устройство ворот из готовых полотен при установленных столбах решетчатых высотой до 2 м. | 100 м2 ворот | 0,07 |
| 14. | Простая окраска масляными составами по дереву: стен (ворота) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |
| 15. | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | За т груза | 5,1 |
| 16. | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 5,1 |
| 17. | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | За т груза | 5,1 |

Цена котировочной заявки должна быть представлена с учетом ее структуры (в цену контракта должны входить расходы на доставку, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).

Место, дата окончания подачи котировочных заявок: МОУ ДОД «Детская школа искусств № 11» г. Перми, г. Пермь, ул. Сестрорецкая -16;  до 12.00 часов 05 мая 2008 года.

Победителю в течение 10 дней с момента подписания протокола оценки и сопоставления котировочных заявок будет направлено предложение подписать муниципальный контракт (далее - «Контракт») на условиях, установленных в запросе котировок цен.

Срок подписания государственного (муниципального) контракта c 12.05.2008 года до 01.06.2008 года.