|  | 1 | Наименование | Указать | Шкаф вытяжной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  | 7 | Шкаф вытяжной | Наличие |  |
|  | 8 | Предназначен: для проведения химико-аналитических исследований материалов, связанных с использованием паров и газов | Наличие |  |
|  | 9 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 10 | Питание В/Гц | Наличие |  |
|  | 11 | Габ шкафа 1000х700х1790 | Наличие |  |
|  | 12 | Потр. Мощ. Лампы освещения, Вт 15 | Наличие |  |
|  | 13 | Макс. Нагрузка на столешницу 20 кг | наличие |  |
|  | 14 | Мощность вентилятора, Вт 14 |  |  |
|  | 15 | Спец покрытие (гянец+ш) | наличие |  |
|  | 16 | Цвет-белый | наличие |  |
|  | 17 | Д/фл. для соед. с системой вентиляции, мм. 100 | наличие |  |
|  | 18 | Объем раб. камеры м 0,42 | наличие |  |
|  | 19 | Внутри/пластик | наличие |  |
|  | 20 | Габ. Раб. зоны (дхшхв), мм. 970х510х860 | наличие |  |
|  | 21 | Габ. Размеры (дхшхв), мм. 1000х700х1790 | наличие |  |
|  | 22 | Масса не более, кг | 65 |  |
|  | 23 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | 24 | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
|  | 25 | Количество, компл. | 4 |  |
|  | 26 | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
|  | 27 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | 28 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории России | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |

Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 9 от «22» апреля_ 2008 г.