|  | 1 | Наименование | Указать | Кушетка физиотерапевтическая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  | 7 | Кушетка физиотерапевтическая | Наличие |  |
|  | 8 | Предназначен: для осмотра | Наличие |  |
|  | 9 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 10 | Дерев.каркас | Наличие |  |
|  | 11 | Габ р. 950х600х550 | Наличие |  |
|  | 12 | Нап. паралон об.искуственной кожей сверху и обкл. тканью снизу | наличие |  |
|  | 13 | Цвет-белый | наличие |  |
|  | 14 | Масса не более, кг | 7 |  |
|  | 15 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | 16 | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
|  | 17 | Количество, компл. | 20 |  |
|  | 18 | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
|  | 19 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | 20 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории России | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |

Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 10 от «22» апреля_ 2008 г.