| № позиции | № п/п | Обязательные требования | Параметры и условия | Параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 6 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории Пермской области | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |
|  | 7 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  | 8 | Микроскоп бинокулярный | Наличие |  |
|  | 9 | Увеличение, не менее | 40х-1000х |  |
|  | 10 | ### Насадка для наблюдения бинокулярная с углом наклона окулярных трубок 45 градусов | ### Наличие |  |
|  | 11 | ### Объективы, увеличение/числовая апертура, не менее | ### 4X/0.1, 10X/0.25/ 40X/0,65, 100X/1,25 масло |  |
|  | 12 | Угол вращения градусов не менее, | 360 |  |
|  | 13 | Окуляры широкопольные, увеличение 10Х, линейное поле 18 мм с диоптрийной коррекцией шт. | ### 2 |  |
|  | 14 | Тип оптической коррекции объективов – Ахроматичекий | ### Наличие |  |
|  | 15 | Револьверное устройство, объективы не менее | 4 |  |
|  | 16 | Предметный столик: |  |  |
|  | 17 | Диапазон перемещений, мм | 125 х 115 |  |
|  | 18 | Координатным перемещением с шагом 0.1мм по оси Х-Y, мм, не менее | 30-80 |  |
|  | 19 | Фокусированный механизм для перемещения столика по высоте, Рукоятки управления грубой и тонкой фокусировки – коаксиальные | Наличие |  |
|  | 20 | Конденсор Аббе с откидной оправой для светофильтра, апертура = 1,25 МИ с ирис-диафрагмой и держателем синего фильтра | Наличие |  |
|  | 21 | Осветительная система с галогеновым источником света 20ВТ | Наличие |  |
|  | 22 | Система тонкого фокусирования, шаг мм не менее | 0,002 |  |
|  | 23 | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |  |
|  | 24 | Гарантийный период на систему, включая все периферическое оборудование месяцев, не менее | 12 |  |
|  | 25 | Авторизованная доверенность поставщика | Наличие |  |
|  | 26 | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
|  | 27 | Количество, компл. | 5 |  |
|  | 28 | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |

Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 11 от «22» апреля_ 2008 г.