Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 19 от «24» апреля 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по аттестации рабочих мест по условиям труда

в МУЗ «Медико-санитарная часть № 8»

Общее количество рабочих мест подлежащих аттестации – 157

| Аттестация рабочих мест |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Этапы аттестации | Выполняемые работы |
| 1 | Подготовка к проведению аттестации | Составление перечня рабочих мест Составление номенклатуры вредных и опасных факторов Составление перечня оборудования, инструментов влияющих на травмобезопасность Составление перечня необходимых средств индивидуальной защиты. |
| 2 | Выполнение замеров вредных и опасных факторов производственной среды | Проведение инструментальных измерений факторов производственной среды на рабочих местах В том числе по следующим факторам: - Шум и вибрация по параметрам (с оформлением протоколов): - Шум, эквивалентный уровень звука, - Ультразвук. - Вибрация - Микроклимат по параметрам: (с оформлением протоколов) - Температура воздуха, - Скорость движения воздуха, - Влажность воздуха, - ТНС-индекс, - Тепловое излучение (интенсивность, экспозиционная доза) - Электромагнитные излучения (с оформлением протоколов): - Магнитные поля промышленной частоты - Электромагнитные поля на рабочем месте пользователя ПЭВМ - Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона - Ультрафиолетовые излучения. - Световая среда (с оформлением протоколов) - Коэффициент естественной освещенности - Освещенность рабочей поверхности - Коэффициент пульсации освещенности - Визуальные параметры ВДТ в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 - Тяжесть и напряженность труда (с оформлением протоколов): - Ионизирующие излучения (с оформлением протоколов): - Химический фактор (с оформлением протоколов): - Травмобезопасность (с оформлением протоколов): - Средства индивидуальной защиты (с оформлением протоколов): |
| 3 | Оформление результатов аттестации. | Оформление результатов аттестации рабочих мест по условиям труда: Оформление карт аттестации Оформление ведомостей рабочих мест по структурным подразделениям Оформление сводной ведомости рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в учреждении Подготовка плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в учреждении |
| 4 | Гарантии результатов аттестации. | - Получение положительного заключения экспертизы результатов аттестации рабочих мест по условиям труда в краевом органе, ведающем вопросами охраны труда – отдел условий и охраны труда департамента развития человеческого потенциала Аппарата Правительства Пермского края - Юридическое сопровождение результатов аттестации рабочих мест в течение 5 лет после окончания работ. |

Главный врач МУЗ МСЧ № 8	Я.В.Калина