Техническая заявка

На замену межэтажных дверных  и оконных блоков МОУ «СОШ №89»

Орджоникидзевского района г. Перми.

- Замена межэтажных двустворчатых  дверных блоков.

Размер –                                 1500 х 2400

Количество -                                    12 шт.

Установка доводчиков -                 24 шт

- Замена оконных блоков.

Размер  -                                5400 х 2050

Количество -                                    4 шт.

Гидроизоляция –                    153,2 кв.м

Устройство отливов -                21,6 п.м.

Устройство подоконника-            24 п.м.

Отделка откосов -                        9,5 кв.м

Директор МОУ «СОШ № 89»                                                         С.А. Сторожев