| Кабель отведений для ЭКГ |  |
| --- | --- |
| Количество | 3 |
| Функциональное назначение |  |
| Предназначены для подключения к кардио аппаратам при снятии ЭКГ пациента | соответствие |
| Технические данные |  |
| Материал изготовления |  |
| Оболочка | Высококачественный химически стойкий поливинилхлорид |
| Электроды | многожильные |
| Разъемы для подключения | Полная совместимомть с кардио аппаратами производства shiller |
| клипсы тип "банан" | наличие |