| Часы процедурные |  |
| --- | --- |
| Количество | 10 |
| Функциональное назначение |  |
| Предназначены для контроля длительности процедур | соответствие |
| Технические данные |  |
| Механизм с суточным заводом, со свободным штифтовым спуском на 4-х рубиновых камнях. Суточная точность хода часов при температуре +20±5 град. В пределах ±2,5 мин. | наличие |
| Подача звукового сигнала после отработки любого интервала времени кратного 1 мин в диапазоне от 3 до 60 мин. | наличие |
| Длительность звукового сигнала от 10 до 55 сек. | наличие |
| Питание электрического устройства часов от сети переменного тока частоты 50±0,5 Гц с номинальным напряжением 220 В |  |
| Мощность, потребляемая часами из сети при включенном реле, не превышает 5 В*А |  |
| Наработка на отказ не менее 1000ч |  |
| Габаритные размеры 170*170*66 мм(без опоры) |  |
| Масса часов не более 2кг |  |