| Комплект электродов и биполярные щипцы к электрокоагулятору |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 комплект |
| Наименование | Указать |
| Модель | Указать |
| Производитель, страна происхождения | Указать |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |
| Сертификат соответствия | Наличие |
| Все электроды и биполярные щипцы должны работать с электрокоагулятором (позиция № 2 настоящего лота) | Наличие |
| Переключатель педальный биполярный | Наличие |
| Переключатель педальный монополярный | Наличие |
| Электрод пациента двухсекционный, без кабеля (15 шт. ) | Наличие |
| Электрод пациента нейтральный (10шт) | Наличие |
| Кабель для двухсекционного электрода пациента, длина 3 м | Наличие |
| Держатель монополярных электродов (электрохирургическая ручка для резания\коагуляции, электрод-скальпель, кабель 5 м, многоразовая) | Наличие |
| Электрод монополярный (скальпель, стандартный, многоразовый) | Наличие |
| Электрод монополярный (игла, стандартный, многоразовый) | Наличие |
| Электрод монополярный (шарик, 3 мм, стандартный, многоразовый) | Наличие |
| Электрод монополярный (шарик, 5 мм, стандартный, многоразовый) | Наличие |
| Электрод монополярный (скальпель, удлиненный, многоразовый) | Наличие |
| Электрод монополярный (игла, удлиненный, многоразовый) | Наличие |
| Кабель для биполярной коагуляции (для подключения биполярных пинцетов, двухштырьковый коннектор, многоразовый, 5 м) | Наличие |
| Инструмент биполярный (пинцет изолированный, прямой, 180 мм, ширина браншей 1,0 мм) | Наличие |
| Кабель для монополярной коагуляции (многоразовый, лапароскопический, 3 м) | Наличие |