| Электроотсос медицинский |  |
| --- | --- |
| количество | 5 |
| Наименование | Указать |
| Модель | Указать |
| Производитель, страна происхождения | Указать |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |
| Сертификат соответствия | Наличие |
| Техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |
| Наличие сервисного центра на территории Пермского края | Наличие |
| Наличие разрешения на право обслуживания данного вида техники (приложить документы) | Наличие |
| Технические характеристики |  |
| Мощность аспиратора не менее | 40 литров . |
| Создаваемый вакуум не менее,. | 755 мм. рт. ст |
| Плавное регулирование мощности аспирирования. | Наличие |
| Наличие емкостей для сбора биологических жидкостей не более. | 3х |
| Объем каждой емкости для сбора биологических жидкостей не более. | 2л |
| Клапан предохранения от излишнего потока | Наличие |
| Наличие клапана флотационного типа, для возможности работы при отключении электропитания. | Наличие |
| Лоток для инструментов из нержавеющей стали на верхней панели аспиратора. | Наличие |
| Ручное (кнопка) и ножное включения аспиратора (ножная педаль). | Наличие |
| Наличие металлических роликов и ручки для передвижения аппарата. | Наличие |
| Наконечник для отсасывания . | Наличие |