| 1 | 1 | Наименование | Указать | Аудиометр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  | 7 | Аудиометр | Наличие |  |
|  | 8 | Предназначен: | Наличие |  |
|  | 9 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 10 | Габариты 320х160х400 | Наличие |  |
|  | 11 | Частотный диапазон 125-8000 Гц | Наличие |  |
|  | 12 | Точность частоты +/-3% мак | Наличие |  |
|  | 13 | Время повышения/понижения 35 м сек. | наличие |  |
|  | 14 | Источник питания сеть 220В | Наличие |  |
|  | 15 | Разговоры -100дБ мин. | наличие |  |
|  | 16 | Искажение 5%,3% мак | наличие |  |
|  | 17 | Масса не более, кг | 8 |  |
|  | 18 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | 19 | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
|  | 20 | Количество, компл. | 1 |  |
|  | 21 | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
|  | 22 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | 23 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории России | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |