| Камера стерильная |  |
| --- | --- |
| Количество | 8 |
| Наименование | Указать |
| Модель | Указать |
| Производитель, страна происхождения | Указать |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |
| Сертификат соответствия | Наличие |
| Техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |
| Наличие сервисного центра на территории Пермского края | Наличие |
| Наличие скртифицированных производителем инженеров по данному виду техники (приложить документы) | Наличие |
| Наличие у сервисного центра разрешения на право обслуживания данного вида техники (приложить документы) | Наличие |
| Общая характеристика |  |
| Предназначена для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами | наличие |
| Технические данные |  |
| Исполнениенапольное – устанавливается на передвижной столик, имеющий дополнительную полочку из тонированного стекла | наличие |
| медицинские инструменты могут располагаться на решетке вертикально | наличие |
| Крышка камеры | прозрачная не пропускающая УФ излучение |
| Электронная система контроля за временем наработки бактерицидной лампы и за режимами поддержания стерильности. | наличие |
| Тип лампы | лампа УФО |
| Напряжение сети, В/Гц | 220/50 |
| Мощность (не менее), В.А | 60 |
| Объем камеры, не менее (ДхШхВ), мм | 700х550х400 |