| 1 | 1 | Наименование | Указать | Эхосинусоскоп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  | 7 | Эхосинусоскоп | Наличие |  |
|  | 8 | Предназначен: для обнаружения верхнечелюстного или лобного синусита путем регистрации ультразвукового эо-сигнала | Наличие |  |
|  | 9 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 10 | Габариты 210х69х36 мм | Наличие |  |
|  | 11 | Возможность работы правой или левой рукой | Наличие |  |
|  | 12 | Аккумулятор 6,2В,720мАч,NiМН | Наличие |  |
|  | 13 | ЖКД с высокой раз способностью | наличие |  |
|  | 14 | Шкала 8 см. | Наличие |  |
|  | 15 | Память 4 результата | наличие |  |
|  | 16 | Может выдавать результаты на печать (принтер в ст не входит) | наличие |  |
|  | 17 | Масса не более, кг | 292 г. С аккумулятором |  |
|  | 18 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | 19 | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
|  | 20 | Количество, компл. | 1 |  |
|  | 21 | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
|  | 22 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | 23 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории России | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |