| Ультразвуковой очиститель |  |
| --- | --- |
| Количество | 4 |
| Наименование | Указать |
| Модель | Указать |
| Производитель, страна происхождения | Указать |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |
| Сертификат соответствия | Наличие |
| Техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |
| Наличие сервисного центра на территории Пермского края | Наличие |
| Наличие скртифицированных производителем инженеров по данному виду техники (приложить документы) | Наличие |
| Наличие у сервисного центра разрешения на право обслуживания данного вида техники (приложить документы) | Наличие |
| Общая характеристика |  |
| Предназначен для предстерилизационной очистки инструментов и изделий медицинского назначения от различных загрязнений | наличие |
| Технические данные |  |
| Рабочий объем ванны не менее | 4,9 литров |
| Размеры зоны обработки , не менее | 240х180 |
| Диапазон устанавливаемых временных интервалов обработки мин | от 1 до 20 |
| Интервал установки | 1 мин |
| Виды индикации: | наличие |
| наличие электропитания от сети | наличие |
| режим обработки; | наличие |
| наличие и отсутствие (звуковая) контакта излучающей пластины с раствором | наличие |
| установленное и оставшееся время обработки. | наличие |