Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 16 от «25» апреля_ 2008 г.

|  | 1 | Наименование | Указать | Столик инструментальный для операционной сестры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  | 7 | Столик инструментальный для операционной сестры | Наличие |  |
|  | 8 | Предназначен: для размещения мед. инструментов и пр. | Наличие |  |
|  | 9 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 10 | Нержавеющая хромированная сталь | Наличие |  |
|  | 11 | Подвижный-3 колеса | Наличие |  |
|  | 12 | Угол поворота рабочей поверхности-180град. | Наличие |  |
|  | 13 | Размеры рабочей поверхности-600*400 мм | наличие |  |
|  | 14 | Параметры:Высота 900…1320мм Ширина 400мм Длина 600 мм | наличие |  |
|  | 15 | Цвет: серо-белый | наличие |  |
|  | 16 | Масса не более, кг | 5 |  |
|  | 17 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | 18 | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
|  | 19 | Количество, компл. | 5 |  |
|  | 20 | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
|  | 21 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | 22 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории России | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |