Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 16 от «25» апреля_ 2008 г.

|  | 1 | Наименование | Указать | Ширма медицинская секционная 2х сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  | 7 | Ширма медицинская секционная 2х сек. | Наличие |  |
|  | 8 | Предназначен: | Наличие |  |
|  | 9 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 10 | Габ 1 сек. 700х400х1700 мм. | Наличие |  |
|  | 11 | Колеса имп.+ тормоз | Наличие |  |
|  | 12 | 2х секционная | наличие |  |
|  | 13 | Спец покрытие | наличие |  |
|  | 14 | Цвет-белый | наличие |  |
|  | 15 | Масса не более, кг | 17 |  |
|  | 16 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | 17 | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
|  | 18 | Количество, компл. | 5 |  |
|  | 19 | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
|  | 20 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | 21 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории России | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |