Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 16 от «25» апреля_ 2008 г.

|  |  | Наименование | Указать | Столик манипуляционный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  |  | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  |  | Эскиз на мебель | наличие |  |
|  |  | Столик манипуляционный | Наличие |  |
|  |  | Предназначен: для размещения медикаментов, инструментов, приспособлений и т.д. | Наличие |  |
|  |  | Технические характеристики: |  |  |
|  |  | Металл | Наличие |  |
|  |  | Колеса имп.+ тормоз | Наличие |  |
|  |  | Стекло мат.(прок.) | Наличие |  |
|  |  | двухполочный | наличие |  |
|  |  | Габ р. верхней панели,мм. 600х400, ус. Выд. Ящика, кгс-не более 5 | Наличие |  |
|  |  | Спец покрытие | наличие |  |
|  |  | Цвет-белый | наличие |  |
|  |  | Масса не более, кг | 27 |  |
|  |  | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
|  |  | Количество, компл. | 15 |  |
|  |  | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
|  |  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  |  | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории России | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |