Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 16 от «25» апреля_ 2008 г.

|  | 1 | Наименование | Указать | Кушетка смотровая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  | 7 | Эскиз на мебель | наличие |  |
|  | 8 | Кушетка смотровая | Наличие |  |
|  | 9 | Предназначен: для осмотра | Наличие |  |
|  | 10 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 11 | Металлокаркас(ст. труба квадратного сеч.) | Наличие |  |
|  | 12 | Габ р. 1950х600х550 | Наличие |  |
|  | 13 | Нап. паралон об.искуственной кожей сверху и обкл. тканью снизу | наличие |  |
|  | 14 | Цвет-белый | наличие |  |
|  | 15 | Масса не более, кг | 15-18 |  |
|  | 16 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | 17 | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
|  | 18 | Количество, компл. | 10 |  |
|  | 19 | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
|  | 20 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | 21 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории России | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |