О проведении запроса                                               приложение №1

котировок                                                                    от 28 апреля 2008г.

МДОУ «Детский сад №63»

техническое задание

на монтаж оконных блоков

в МДОУ Детский сад 63

максимальная цена контракта

500000рублей

(пятьсот тысяч рублей)

| №п\п | обоснование | наименование | ед.измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проёмов оконных с подоконными досками | 100м2 | 11,1 |
| 2 | ТЕР10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей:поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проёма до 2м2 | 100м2 проёмов | 0,89 |
| 3 | СЦМ-203-9095-302 | Блоки оконные пластиковые трёхстворные с открывающимися створками площадью более 2м2 : должны состоять из 1 глухой створки и 1(2) поворотно-откидных створок с фрамугой (поток воздуха должен идти вверх)и москитными сетками на все окна | м2 | 89,04 |
| 4 | ТЕР10-01-034-03 | Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной более 0,51м | 100м2 проёмов | 0,45 |
| 5 | СЦМ-101-1497-210 | Плиты подоконные пластиковые, Альфа-профиль длина 6м, ширина 700мм (Россия) | п.м. | 45 |
| 6 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100м2 отремонтиро ванной поверхности | 0,58 |
| 7 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4м | 100м | 0,088 |
| 8 | ТЕРр61-02-01 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест : до 1м2 толщиной слоя до 20мм | 100м2 отремонтиро ванной поверхности | 0,195 |
| 9 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,195 |
| 10 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,58 |

Заведующий:                                                                      Маринина Н.В.