Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 1  от  « 25  »  апреля  2008 г.

### Требования к устанавливаемым окнам

на изготовление и монтаж оконных блоков

(ул. Кировогрдская,44 главное здание)

- Металлопластиковые оконные блоки  в кол-ве 18 штук

ПВХ – профиля системы «ЭКСПРОФ»:

- 1180 х 1870 - 14 штук

- 2220 х 1180 - 2 штуки

створка поворотно-откидная правая; створка поворотная  левая;                                                                                              поверхность белая

- 1200 х 790 - 2 штуки (глухие)

- Доска подоконная из ПВХ

- Отлив оцинкованный  белый

- Откосы внутренние и наружные штукатурены и окрашены

- Гидроизоляция

- Пароизоляция

- Ручки оконные

- Комплект  фурнитуры

Установка окон

в главном здании  МОУ ДОД

«Центра детского творчества «Детство»

|  | Изд. .№ 1 Система - EXPROF - 1 шт. Изд. № 2 Подоконник пл. 60мм В – 40 бел. 600 х 860 Изд. № 3 Заглушка на подоконник бел. 1 шт. Изд. № 4 Отлив оцинкованный бел. 1 х 200 х 800мм Изд. № 5 Д10 х 220 Дюбеля рамные 12 шт. Изд. № 6 Заглушка на дюбеля – 6 шт. Изд. № 7 Пена монтажная – 3 шт. Откосы внутренние и наружные штукатурены и покрашены |
| --- | --- |

Окно 1200 х 790  -  2 штук

|  |  | Изд. .№ 1 Система - EXPROF - 1 шт. Изд. № 2 Подоконник пл. 60мм В – 40 бел. 600 х 1500 Изд. № 3 Заглушка на подоконник бел. 1 шт. Изд. № 4 Отлив оцинкованный бел. 1 х 250 х 3000мм Изд. № 5 Д10 х 202 Дюбеля рамные 18 шт. Изд. № 6 Заглушка на дюбеля – 5 шт. Изд. № 7 Пена монтажная – 4 шт. Откосы внутренние и наружные штукатурены и покрашены |
| --- | --- | --- |

Окно  1180 х 1870   -  14 штук

|  |  | Изд. .№ 1 Система - EXPROF - 1 шт. Изд. № 2 Подоконник пл. 60мм В – 40 бел. 600 х 1500 Изд. № 3 Заглушка на подоконник бел. 1 шт. Изд. № 4 Отлив оцинкованный бел. 1 х 250 х 3000мм Изд. № 5 Д10 х 202 Дюбеля рамные 18 шт. Изд. № 6 Заглушка на дюбеля – 5 шт. Изд. № 7 Пена монтажная – 4 шт. Откосы внутренние и наружные штукатурены и покрашены |
| --- | --- | --- |

Окно  2220 х 1180  -  2 штук