## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МУЗ МСЧ № 9 им.А.М.Тверье
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)
|  | на | электромонтажные работы в паталогоанатомическом корпусе, по адресу: ул.Бр.Игнатовых,2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость монтажных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | 369159.9202 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________38798,11 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________362,09 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв 2007 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтаж
1 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 1,72 0,2+0,18+0,16+1,18 | 64.71 | 64.71 |  |  | 111.3 | 111.3 |  |  | 5.84 | 10.04
2 | ТЕРм08-03-524-07 | Демонтаж ВРУ-1-48-03, устанавливаемого на конструкции на полу, на ток, А, до: 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | шт. | 1 | 17 | 13.4 | 3.6 | 0.07 | 17 | 13.4 | 3.6 | 0.07 | 0.951 | 0.95 | 0.0078 | 0.01
3 | ТЕРм08-03-572-03 | Демонтаж распределительного пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | шт. | 1 | 39.46 | 9.81 | 29.65 | 0.55 | 39.46 | 9.81 | 29.65 | 0.55 | 0.696 | 0.7 | 0.06 | 0.06
4 | ТЕРм08-03-599-09 | Демонтаж щитка осветительного, устанавливаемого на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | шт. | 2 | 18.15 | 14.2 | 3.94 | 0.05 | 36.29 | 28.4 | 7.89 | 0.11 | 1.008 | 2.02 | 0.006 | 0.01
Раздел 2. Монтаж
5 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0.5 | 6436.8 | 1634.44 | 2129.25 | 828.57 | 3218.4 | 817.22 | 1064.63 | 414.29 | 116 | 58 | 47.6 | 23.8
6 | СЦМ-546-0601-8 | Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 | шт | 50 | 174.55 |  |  |  | 8727.5
7 | СЦМ-500-9008-2 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 40 | 10 шт | 10 5,0*2 | 97.27 |  |  |  | 972.7
8 | СЦМ-546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 10 | 25.93 |  |  |  | 259.3
9 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0.28 | 17634.86 | 3762.03 | 3562.04 | 1673.5 | 4937.76 | 1053.37 | 997.37 | 468.58 | 267 | 74.76 | 92.6 | 25.93
10 | СЦМ-546-0601-16 | Светильник люминесцентный 4*18 | шт | 28 | 193.64 |  |  |  | 5421.92
11 | СЦМ-546-0110 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 11,2 2,8*4 | 117.5 |  |  |  | 1316
12 | СЦМ-546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 11.2 | 25.93 |  |  |  | 290.42
13 | ТЕРм08-03-593-01 | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с: нормальными условиями среды | 100 шт. | 0.06 | 4656.38 | 679.14 | 1527.53 | 780.78 | 279.38 | 40.75 | 91.65 | 46.85 | 48.2 | 2.89 | 42.6 | 2.56
14 | СЦМ-546-0601-76 | Светильник накаливания 100Вт | шт | 6 | 66.39 |  |  |  | 398.34
15 | СЦМ-546-0051 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БK220-230-100 | 10 шт | 0.6 | 21.3 |  |  |  | 12.78
16 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.2 | 541.18 | 453.7 | 9.26 | 0.74 | 108.24 | 90.74 | 1.85 | 0.15 | 32.2 | 6.44 | 0.08 | 0.02
17 | СЦМ-545-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 20 | 8.5 |  |  |  | 170
18 | ТЕРм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.18 | 549.63 | 462.15 | 9.26 | 0.74 | 98.93 | 83.19 | 1.67 | 0.13 | 32.8 | 5.9 | 0.08 | 0.01
19 | СЦМ-545-1201 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт | 18 | 8.5 |  |  |  | 153
20 | ТЕРм08-03-591-11 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт. | 0.16 | 1829.74 | 1034.21 | 27.77 | 2.21 | 292.76 | 165.47 | 4.44 | 0.35 | 73.4 | 11.74 | 0.24 | 0.04
21 | текущая цена | Розетка 3-х полюсная | шт | 16 | 15.7 |  |  |  | 251.2
22 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 1.18 | 1410.81 | 608.69 | 20.01 | 0.74 | 1664.76 | 718.25 | 23.61 | 0.87 | 43.2 | 50.98 | 0.08 | 0.09
23 | СЦМ-500-9013 | Штепсельные розетки | шт | 118 | 8.5 |  |  |  | 1003
24 | ТЕРм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600 | шт. | 1 | 281.53 | 32.69 | 30.94 | 1.84 | 281.53 | 32.69 | 30.94 | 1.84 | 2.32 | 2.32 | 0.2 | 0.2
25 | текущие цены | Шкаф распределительный ЩРН | шт | 1 | 403.3 |  |  |  | 403.3
26 | ТЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 3 | 326.74 | 31.39 | 2.77 | 0.09 | 980.22 | 94.17 | 8.31 | 0.27 | 2.32 | 6.96 | 0.01 | 0.03
27 | текущие цены | Автоматический выключатель 1-но фазный 63А | шт | 1 | 7 |  |  |  | 7
28 | текущие цены | Автоматический выключатель 3-х фазный 100А | шт | 2 | 99.51 |  |  |  | 199.02
29 | ТЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 (ОП-24) | шт. | 2 | 155.33 | 47.34 | 4.07 | 0.18 | 310.66 | 94.68 | 8.14 | 0.36 | 3.36 | 6.72 | 0.02 | 0.04
30 | текущие цены | Щиток осветительный ОП-24 | шт | 2 | 188.55 |  |  |  | 377.1
31 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 40 20+10+10 | 288.32 | 21.11 | 1.85 | 0.04 | 11532.8 | 844.4 | 74 | 1.6 | 1.56 | 62.4 | 0.004 | 0.16
32 | текущие цены | Автоматический выключатель ВА 101-1 16А | шт | 20 | 7 |  |  |  | 140
33 | текущие цены | Автоматический выключатель ВА 101-1 25А | шт | 10 | 7 |  |  |  | 70
34 | текущие цены | Автоматический выключатель ВА 101-3 25А | шт | 10 | 19.64 |  |  |  | 196.4
35 | ТЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 10 5+3+2 | 326.74 | 31.39 | 2.77 | 0.09 | 3267.4 | 313.9 | 27.7 | 0.9 | 2.32 | 23.2 | 0.01 | 0.1
36 | текущие цены | Автоматический выключатель ДИФ 102 32А | шт | 5 | 75.94 |  |  |  | 379.7
37 | текущие цены | Автоматический выключатель ДИФ 101 32А | шт | 3 | 83.8 |  |  |  | 251.4
38 | текущие цены | Автоматический выключатель ВА 101-3 63А | шт | 2 | 19.64 |  |  |  | 39.28
39 | ТЕРм08-03-524-07 | Ящик с одним треполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до: 100(ВРУ1-48-03) | шт. | 1 | 412.57 | 44.67 | 3.77 | 0.24 | 412.57 | 44.67 | 3.77 | 0.24 | 3.17 | 3.17 | 0.026 | 0.03
40 | СЦМ-549-5054-49 | Вводно-распределительное устройства: ВРУ1-48-03 | шт | 1 | 5737.43 |  |  |  | 5737.43
41 | ТЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 1 | 14.93 | 12.26 | 2.31 | 0.18 | 14.93 | 12.26 | 2.31 | 0.18 | 0.87 | 0.87 | 0.02 | 0.02
42 | СЦМ-500-9016-43 прим | Счетчик электроэнергии 3-фазный, тип: ЦЭ-6803Т 40-125А | шт | 1 | 564 |  |  |  | 564
43 | Втерм08-02-396-59-1 | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40мм | 100м | 7,5 4,0+2,0+1,5 | 324.7 | 218.74 | 19.36 | 1.93 | 2435.25 | 1640.55 | 145.2 | 14.48
44 | СЦМ-500-9098 | Короб пластмассовый до 40мм | м | 750 400+200+150 | 5.4 |  |  |  | 4050
45 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 9,1 4,5+3,6+1,0 | 277.07 | 47.1 | 57.83 | 28.86 | 2521.34 | 428.61 | 526.25 | 262.63 | 3.52 | 32.03 | 1.58 | 14.38
46 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0.36 | 5100.26 |  |  |  | 1836.09
47 | СЦМ-501-0586-70 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0.36 | 7607.16 |  |  |  | 2738.58
48 | СЦМ-501-0586-80 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х4 мм2 | 1000 м | 0.1 | 19450.13 |  |  |  | 1945.01
49 | СЦМ-549-4137-49 | Коробка соединительная откр.установки | шт | 170 | 20.44 |  |  |  | 3474.8
50 | СЦМ-549-4137-44 | Коробка У-196 (КУВ-1 м) под выключатели | шт | 38 | 3.53 |  |  |  | 134.14
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 74080.39 | 6637.83 | 3052.98 | 1214.45 |  | 362.09 |  | 67.49
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 252667.36 | 32797.51 | 11505.16 | 6000.6 |  | 362.09 |  | 67.49
В том числе, справочно:
Пересчет в цены 2007г. 4кв ОЗП=4,941; ЭМ-ЗПМ=2,994; ЗПМ=4,941; МАТ=3,236 (Поз. 1, 30, 2-29, 31-50) | [8 empty] | 178586.97 | 26159.69 | 8452.18 | 4786.15
Накладные расходы | [8 empty] | 34646.71
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 38798,11) (Поз. 1, 30, 2-29, 31-50) | [8 empty] | 34646.71
Сметная прибыль | [8 empty] | 19399.06
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 38798,11) (Поз. 1, 30, 2-29, 31-50) | [8 empty] | 19399.06
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 306713.13 |  |  |  |  | 362.09 |  | 67.49
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 6134.26
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 312847.39
НДС 18% | [8 empty] | 56312.5302
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 369159.9202 |  |  |  |  | 362.09 |  | 67.49
Составил Вшивкова Л.Л.
Проверил