ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 от «29» апреля 2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации

для МДОУ «ЦРР-Детский сад № 239» г. Перми

г Пермь,  614002, ул. Фонтанная, 9а, тел/факс 216-72-45

E-mail:ds239@mail.ru

Ответственный исполнитель: заведующий МДОУ  Сыстерова Ольга Михайловна предусматривает осуществить за счет средств города Перми выполнение следующих работ способом запроса котировок и требования к качеству работ:

- разработать проектно-сметную документацию на монтаж АПС и ОПС в здании МДОУ

«ЦРР-Детский сад № 239», по адресу:  г. Пермь, ул. Фонтанная, 9а

- монтаж АПС и ОПС по проекту;

- монтаж автоматической пожарной сигнализации СОУЭ произвести в соответствие с НПБ 110-03, НПБ 104-03, в соответствии с техническим заданием и проектом;

- технические средства должны иметь сертификаты соответствия и отвечать требованиям документации заводов -изготовителей;

- после окончания монтажно-наладочных работ пожарная система должна быть испытана и принята представителем пожарного надзора (района);

- при проведении работ обеспечить сохранность электрических сетей, коммуникаций и другого имущества заказчика;

Требования к наличию лицензий, сертификатов и т.п.:

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении котировки выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении котировки выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

- работники организации должны иметь документы, подтверждающие квалификацию;

- наличие в организации штатного специалиста по технике безопасности;

- при  разработки проектно-сметной документации выйти на объект (с отметкой у представителей учреждения).

Место выполнения работ: МДОУ «ЦРР- Детский сад № 239»,  г. Пермь, ул. Фонтанная, 9а.

Сроки выполнения работ:  45 дней со дня подписания муниципального контракта.

Максимальная цена контракта: 450 000,00 рублей.

При подписании контракта предоставить лицензию на право выполнять работы данного вида

Оплата работ будет произведена безналичным перечислением денежных средств – аванс на приобретение материалов в размере 30% от цены муниципального контракта в течение 10 рабочих дней с момента подписания муниципального контракта. Окончательный расчет за выполненные работы производится в течение 15 банковских дней со дня предоставления актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета фактуры на выполненные работы, оформленные в установленном порядке.

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанных товаров (работ, услуг), просим предоставить котировочную заявку по форме (Приложение № 1) с приложением требуемых документов по вышеуказанному адресу до 10.00 часов местного времени 12 мая 2008 г. в кабинет заведующей по адресу ул. Фонтанная, 9а. Заявки в форме электронного документа не рассматриваются.

Котировочная заявка должна быть прошита, иметь сквозную нумерацию, содержать только одно ценовое приложение и включать все необходимые затраты. Цена котировочной заявки должна включать в себя все налоги, выплаченные или подлежащие выплате, и все расходы, которые могут возникнуть при исполнении условий Муниципального Контракта. (Приложение № 3).

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Результаты проведения данного запроса котировок (протокол) участники размещения заказа смогут посмотреть на сайте www.gorodperm.ru

Срок подписания муниципального контракта с победителем - от 5 до 10 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Заведующий МДОУ «ЦРР-Д/с № 239» 					О.М. Сыстерова