Приложение № 1.

к Извещению о проведении запроса котировок

№36  от «30» апреля  2008г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект установки кондиционеров:

10 помещений в здании администрации Дзержинского района по адресу: ул. Ленина, 85. Средняя площадь одного помещения– 20 м2, высота 2,8м. 1 этаж – два помещения (кабинеты №7, №8); 2 этаж – два помещения (кабинеты №9, №10); 3 этаж – три помещения (кабинеты №27, №29, №16); 4 этаж – три помещения (кабинеты №30, №35, №38).

- Назначение инженерных систем:

- Создание комфортных условий микроклимата в десяти офисных помещениях (поддержание температуры в помещениях  в диапазоне от +20○С до +10○С при температуре наружного воздуха от -35○С до +40○С).

- Технические условия к выполнению работ:

  - Работы  должны удовлетворять требованиям следующих нормативных документов:

- Правила устройства  электроустановок (ПУЭ);

- Требования Строительных Норм и Правил (СНиП);

- СанПиН (санитарные нормы и правила);

- СНиП 2.04.05-91 (отопление, вентиляция и кондиционирование);

- Техническая документация заводов-изготовителей

- Технические требования  к системе кондиционирования:

  - Мощность не менее 2,6 кВт (охл./-)

  - Пульт дистанционного управления в комплекте

  - Кондиционеры должны иметь следующие сертификаты:

- международные сертификаты ISO 9001, ISO 14001;

-европейский сертификат соответствия (СЕ) безопасности и электромагнитной совместимости.

  - Гарантия на оборудования должна составить не менее 24 месяца с организацией сервисного обслуживания установленного оборудования.

  - Наружные блоки кондиционеров разместить на дворовом фасаде здания под окнами для дальнейшего обслуживания.

  - Слив конденсата организовать в существующую систему канализации

  - Все используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия Госстандарта РФ, санитарно-эпидемиологический заключений.

  - Электропитание к кондиционерам предусмотреть от существующей системы электроснабжения.

- Коммерческие условия:

  - Условия оплаты: 30% - аванс, 70% - окончательный расчет после производства работ и сдачи работ Заказчику.

  - Срок поставки: не более 15 дней с момента подписания муниципального контракта.

  - Срок установки: не более 15 дней с момента поставки кондиционеров.